总  说  明

    一、《吉林省市政工程计价定额》（JLJD-SZ-2014）（以下简称本定额），共分D.1土石方工程、D.2道路工程、D.3桥涵护岸工程、 D.4隧道工程、D.5市政管网工程、D.6路灯工程、D.7钢筋工程 、D.8拆除工程、D.9措施工程。

    二、本定额依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称计价规范）、《全国统一市政工程预算定额》（GYD-304-1999），结合我省实际情况编制的。

    三、本定额适用于吉林省行政区域内城镇管辖范围内的新建、扩建市政工程。

    四、本定额是编制建设工程投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算的依据；是工程量清单计价、编制招标控制价的依据；是调解处理工程造价纠纷、鉴定工程造价的依据；是编制投资估算指标、概算指标（定额）的基础；是投标报价和衡量投标报价合理性的基础。

    五、本定额是以具有相应资质和施工能力的施工单位，按照正常施工条件和建设程序、常规的施工方法和技术工艺、合理的施工工期和劳动组织、合格的建筑材料和合理的施工损耗、常用的机械类型和合理的机械配置为基础编制的。

    六、本定额反映了符合施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程、竣工验收备案条件的合格建筑产品的社会平均消耗和价格水平。除定额规定允许调整的情况以外，一律不得以具体工程消耗与定额规定不同进行调整。

    七、本定额人工工日消耗量和价格的确定： 

    1.、本定额人工工日不分工种、技术等级，均以综合工日表示。

2.本定额人工消耗量依据《劳动法》的规定，以现行《全国统一市政工程劳动定额》为基础，按照每工日8h工作制计算。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差、辅助用工等因素。

3.本定额人工工日单价按105元/工日确定，其中包括：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资。

    八、本定额材料消耗量和价格的确定： 

    1.、本定额采用的建筑原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、成品均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品考虑。

2.本定额材料消耗量包括施工中直接消耗的主要材料、辅助材料和零星材料等用量、周转性材料摊销量和材料场内运输及施工操作的损耗。

3.本定额材料消耗量中用量很少、占材料费比重很小的零星材料合并为其他材料费，以“元”表示。

4.本定额材料按《吉林省建设工程材料预算价格》（JLJD-CJ-2014）确定，其中包括：材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。

    九、本定额施工机械台班消耗量和价格的确定： 

1.本定额机械台班消耗量是按正常合理的机械配备、机械施工工效测算确定的，并考虑了机械幅度差因素。

2.本定额施工机械原值在2000元以内、使用年限在2年以内的不构成固定资产的小型工具式机械，不列入定额机械台班消耗量，包括在《吉林省建设工程费用定额》（JLJD-FY-2014）的企业管理费中。

3.本定额机械台班单价按《吉林省施工机械台班计价定额》（JLJD-JX-2014）确定，其中包括：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费及税费。

4.本定额大型机械设备台班单价不包括机械安拆费及场外运费，发生时按《吉林省施工机械台班计价定额》（JLJD-JX-2014）执行。

    十、本定额人工、材料、施工机械台班的消耗量是按施工人员驻地、施工机械集中停放场地和建筑材料（原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、成品）仓库、现场集中堆放地点、现场加工地点至施工作业地点水平距离在300米以内考虑的。

    十二、本定额在执行时为保证定额的标准属性，其中：定额编号、项目名称、计量单位、定额基价和工程量应符合以下规定： 

1.定额编号采用“专业类别编码”+“分部工程顺序码”+“-”+“分项工程顺序码”（如“D1-0001”，其中首位“D”指市政专业、首位“D”后 “1”土石方工程、 “0001”指人工挖一二类土）形式组成，不得简化和修改，定额发生换算时定额编号后加“换”；补充估价定额项目以“BJ×××”表示。

2.定额项目名称不得修改，需要说明的在项目名称后的“（）”中注明。

十三、除另有规定外，弧形、拱形实体及装修项目均按相应直形定额项目执行，其人工乘以系数1.15，材料、机械乘以系数1.05。

    十四、本定额中的工作内容已说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，但均已包括在内。

十五、本定额注有“以内”或“以下”者含本身在内，“以外”或“以上”者不含本身。

   D.1 土石方工程

1、 土石方工程定额除各章另有说明外，适用于市政工程项目其他章。

2、 本定额包括：挖土方、挖石方、填方及土石方运输。

    三、干、湿土的划分首先以地质勘察资料为准，含水率≥25%为湿土；或以地下常水位为准，常水位以上为干土，以下为湿土。 挖湿土时，人工和机械乘以系数1.18，干、湿土工程量分别计算。采用井点降水的土方应按干土计算。 

    四、人工夯实土堤、机械夯实土堤执行本章人工填土夯实平地、机械填土夯实平地子目。 

    五、挖土机在垫板上作业，人工和机械乘以系数1.25，搭拆垫板的人工、材料和辅机摊销费另行计算。 

    六、推土机推土或铲运机铲土的平均土层厚度＜30cm时，其推土机台班乘以系数1.25，铲运机台班乘以系数1.17。 

七、在支撑下挖土，按实挖体积人工乘以系数1.43，机械乘以系数1.20。先开挖后支撑的不属于支撑下挖土。 

八、砾石含量在30%以上密实性土壤按四类土乘以系数1.43。

九、人工挖沟槽土方一侧弃土时,乘以系数1.13。

十、机械挖土方开挖深度按6m以内考虑。若挖土深度在4m以内，按照相应土壤类别子目乘以系数0.85；若挖土方深度在6m以外，按照相应土壤类别子目乘以系数1.09。

十一、人工凿沟槽石方乘以系数1.4，凿基坑石方乘以系数1.8。

    十二、挖密实的钢碴，按挖四类土人工乘以系数2.50，机械乘以系数1.50。 

    十三、0.2m3抓斗挖土机挖土、淤泥、流砂按0.5m3抓铲挖掘机挖土、淤泥、流砂本定额消耗量乘以系数2.50计算。

    十四、自卸汽车运土，如系反铲挖掘机装车，则自卸汽车运土台班数量乘以系数1.10；拉铲挖掘机装车，自卸汽车运土台班数量乘以系数1.20。 

    十五、石方爆破按炮眼法松动爆破和无地下渗水积水考虑，防水和覆盖材料未在定额内。采用火雷管可以换算，雷管数量不变，扣除胶质导线用量，增加导火索用量，导火索长度按每个雷管2.12m计算。抛掷和定向爆破另行处理。打眼爆破若要达到石料粒径要求，则增加的费用另计。 

    十六、不包括现场障碍物清理，障碍物清理费用另行计算。弃土、石方的场地占用费按当地规定处理。 

    十七、本章定额为满足环保要求而配备了洒水汽车在施工现场降尘，若实际施工中未采用洒水汽车降尘的，在结算中应扣除洒水汽车和水的费用。 

工程量计算规则

1、 本章定额的土、石方体积均以天然密实体积(自然方)计算，回填土按碾压后的体积(实方)计算。土方体积换算见下表： 

土方体积换算表

	虚方体积
	天然密度体积
	夯实后体积
	松填体积

	1.00

1.30

1.50

1.20
	0.77

1.00

1.15

0.92
	0.67

0.87

1.00

0.80
	0.83

1.08

1.25

1.00


    二、土方工程量按图纸尺寸计算，修建机械上下坡的便道土方量并入土方工程量内。石方工程量按图纸尺寸加允许超挖量。开挖坡面每侧允许超挖量：松、次坚石20cm，普、特坚石15cm。 

    三、夯实土堤按设计断面计算。清理土堤基础按设计规定以水平投影面积计算，清理厚度为30cm内，废土运距按30m计算。

    四、人工挖土堤台阶工程量，按挖前的堤坡斜面积计算，运土应另行计算。

    五、管道接口作业坑和沿线各种井室所需增加开挖的土石方工程量按沟槽全部土（石）方量的2.5%计算。管沟回填土应扣除管径在外径200mm以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所占的体积。 

六、挖土放坡和沟、槽底加宽应按图纸尺寸计算，如无明确规定，可按下表计算：

放坡系数表

	土类别
	放坡起点

（m）
	人工开挖
	机械开挖

	
	
	
	在沟槽、坑内作业
	在沟槽、坑上作业
	顺沟槽方向

坑上作业

	一、二类土
	1.20
	1：0.50
	1：0.33
	1：0.75
	1：0.50

	三类土
	1.50
	1：0.33
	1：0.25
	1：0.67
	1：0.33

	四类土
	2.00
	1：0.25
	1：0.10
	1：0.33
	1：0.25

	注：

1.沟槽、基坑中土类别不同时，分别按其放坡起点、放坡系数，依不同土类别厚度加权平均计数。

2.计算放坡时，在交接处的重复工程量不予扣除，原槽、坑做基础垫层时，放坡自垫层上表面开始计算。 


管沟施工每侧所需工作面宽度计算表   

单位：mm

	管道结构宽
	混凝土管道

基础 90°
	混凝土管道

基础＞90°
	金属管道
	构筑物

	
	
	
	
	无防潮层
	有防潮层

	500以内
	400
	400
	300
	400
	600

	1000以内
	500
	500
	400
	
	

	2500以内
	600
	500
	400
	
	

	2500以上
	700
	600
	500
	
	

	注：1.管道结构宽：有管座按管道基础外缘，无管座按管道外径计算；构筑物按基础外缘计算。  


    挖土交接处产生的重复工程量不扣除。如在同一断面内遇有数类土壤，其放坡系数可按各类土占全部深度的百分比加权计算。管道结构宽：无管座按管道外径计算，有管座按管道基础外缘计算，构筑物按基础外缘计算，如设挡土板则每侧增加10cm。

7、 土石方运距以挖土重心至填土重心或弃土重心最近距离计算，挖土重心、填土重心、弃土重心按施工组织设计确定。 如遇下列情况应增加运距：

    1.人力及人力车运土、石方上坡坡度在15%以上，推土机、铲运机重车上坡坡度大于5%，斜道运距按斜道长度乘以如下系数： 

	项目
	推土机、铲运机
	人力及人力车

	坡度%
	5-10
	15以内
	20以内
	25以内
	15以上

	系数
	1.75
	2
	2.25
	2.5
	5


2.采用人力垂直运输土、石方，垂直深度每米折合水平运距7m计算。 

3.拖式铲运机3m3加27m转向距离，其余型号铲运机加45m转向距离。 

    八、沟槽、基坑、平整场地和一般土石方的划分：底宽7m以内，底长大于底宽3倍以上按沟槽计算；底长小于底宽3倍以内按基坑计算，其中基坑底面积在150m2以内执行基坑定额。厚度在30cm以内就地挖、填土按平整场地计算。超过上述范围的土、石方 按挖土方和石方计算。 

九、机械挖土方中如需人工辅助开挖(包括切边、修整底边)，机械挖土量按90%计算，人工土方量按10%计算，人工挖土按实际挖深套相应项目乘以系数1.5。                                                                                                                
十、土壤及岩石分类见土壤及岩石(普氏)分类表。

	土壤分类
	土壤名称
	开挖方法

	一、二类土
	粉土、砂土（粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂）、粉质黏土、弱中盐渍土、软土（淤泥质土、泥炭、泥炭质土）软塑红黏土、冲填土
	用锹、少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接铲挖满载者

	三类土
	黏土、碎石土（圆砾、角砾）、混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土
	主要用镐、条锄，少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者或可直接铲挖但不能满载者

	四类土
	碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土
	全部用镐、条锄挖掘，少许用撬棍挖掘。机械需普遍刨松方能铲挖满载者。

	极软岩
	1. 全风化的各种岩石

2. 各种半成岩
	部分用手凿工具、部分用爆破法开挖

	软

质

岩
	软岩
	1. 强风化的坚硬岩或硬岩

2. 中等风化—强风化的较软岩

3. 未风化—微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等
	用风镐和爆破法开挖

	
	较软岩
	1. 中等风化—强风化的坚硬岩或较硬岩

2. 未风化—微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等
	用爆破法开挖

	
	坚硬岩
	未风化—微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等
	用爆破法开挖


D.1.1 土方工程

D.1.2 石方工程 

D.1.3 填方及土石方运输

D.2 道路工程

说 明

    一、《吉林省市政工程计价定额》D.2道路工程（以下简称本定额）适用于城镇基础设施中的新建、扩建、改建工程。

    二、本定额包括：路基处理、道路基层、道路面层、人行道及其他、道路设施养护维修。

    三、本定额编制依据：


1.新编《全国统一市政工程劳动定额》。

2.现行的市政工程设计、施工验收规范、安全操作规程、质量评定标准等。

3.现行的市政工程标准图集和具有代表性工程的设计图纸。

4.已被广泛采用的市政工程新技术、新结构、新材料、新设备和已被检验确定成熟的资料。

    四、道路工程中的排水项目，可套用D.5市政管网工程的有关项目。

    五、本定额中的工序、人工、机械、材料等均综合取定。除另有规定者外均不得调整。

    六、本定额凡使用石灰的子目，均不包括消解石灰的工作内容。编制预算中，应先计算出石灰总用量，然后套用消解石灰子目。

D.2.1 路基处理

说 明

    一、本章包括路床(槽)整形碾压、路基盲沟、基础弹软处理等。

    二、路床(槽)整形项目的内容，包括平均厚度10cm以内的人工挖高填低、整平路床，使之形成设计要求的纵横坡度，并应经压路机碾压密实。

    三、边沟成型，综合考虑了边沟挖土的土类和边沟两侧边坡培整面积所需的挖土、培土、修整边坡及余土抛出沟外的全过程所需人工。边坡所出余土弃运路基50m以外。

    四、单位工程打（灌）碎石桩工程量在60m3以内时，其人工、机械按相应的项目乘以系数1.25计算。

    五、喷粉桩定额中，桩直径取定50cm。          

    六、排水沟、截水沟工程执行D.5管网工程。

工程量计算规则

    一、道路工程路床(槽)碾压宽度计算应按设计车行道宽度另计两侧加宽值，加宽值按每边30cm计算。
    二、打（灌）碎石桩的材料用量已包括充盈系数1.3材料损耗率3%和级配密实系数1.334。

D.2.2 道路基层

说 明

    一、本章包括骨料垫层、各种级配的多合土、水泥稳定碎（砾）石、沥青稳定碎石基层、冷再生机处理路面基层等子目。

    二、石灰土基、多合土基、多层次铺筑时，基础顶层需进行养生，养生期按7天考虑，其用水量已综合在顶层多合土养生定额子目内，使用时不得重复计算用水量。

    三、各种材料的底基层材料消耗中不包括水的使用量，当作为面层封顶时如需加水碾压，加水量可按实计算。

    四、多合土基层中各种材料是按常用的配合比编制的，当设计配合比与子目不符时，允许调整，但人工和机械台班的消耗不得调整。

    五、石灰土基层中的石灰均为生石灰的消耗量。土为松方用量。

    六、本章中设有“每增减”的子目，适用于压实厚度20cm以内。压实厚度在20cm以上应按两层结构层铺筑。

工程量计算规则

    一、道路工程路基应按设计车行道宽度另计两侧加宽值，加宽值按每边30cm计算。

    二、道路工程石灰土、多合土养生面积按设计基层、顶层的面积计算。

    三、道路基层按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占的面积。

四、本定额厂拌材料的压实密度按如下数值计入：

	材  料  名  称
	系    数

	厂拌石灰土
	1.65t/ m3

	厂拌石灰碎石土
	2.05 t/ m3

	厂拌粉煤灰三渣
	2.13 t/ m3

	厂拌水稳砂砾（4%）
	2.195 t/ m3

	厂拌水稳砂砾（6%）
	2.235 t/ m3


    五、厂拌多合土、二灰砂砾、水泥稳定砂砾等，其运至作业面所需运费不包括在该项目中，按第D.2.4章有关项目执行。

D.2.3 道路面层

说 明

一、本章包括沥青表面处治、简易路面、沥青混凝土路面、水泥混凝土路面等项目。

二、沥青表面处治厚度1-1.5cm内执行单层式；厚度1.5-2.5cm内执行双层式；厚度2.53cm内执行三层式。

三、沥青混凝土路面、黑色碎石路面所需要的面层熟料以外购半成品计入定额，其运输包含在半成品价格中不得重复计算。

四、水泥混凝土路面，综合考虑了前台的运输工具不同所影响的工效及有筋、无筋等不同的工效。施工中无论是有筋无筋及出料机具如何均不换算。水泥混凝土路面中未包括钢筋用量。如设计有筋时，套用D.7钢筋工程的项目。

五、水泥混凝土路面定额中，不含路面刻防滑槽工作内容。如发生刻防滑槽则每100m2混凝土路增加人工1.85工日。

六、喷洒沥青油料定额中，分别列有石油沥青和乳化沥青两种油料，应根据设计要求套用相应项目。

七、商品水泥混凝土路面定额子目中已考虑其运输的费用，运输费用以包括在商品水泥混凝土价格中。

工程量计算规则

    一、水泥混凝土路面以平口为准，如设计为企口时，其用工量按本定额相应项目乘以系数1.01。木材摊销量按本定额相应项目摊销量乘以系数1.051。

    二、道路工程沥青混凝土、水泥混凝土及其他类型路面工程量以设计长乘以设计宽计算(加上转弯面积)，不扣除各类井所占面积。

    三、伸缩缝以面积为计量单位。此面积为缝的纵断面积，即设计长×设计深。

    四、道路面层按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积。

D.2.4 人行道及其他

说 明

    一、本章包括人行道块料铺设、安砌边石、检查井升降、树池砌筑等子目。

二、本章所采用的人行道料铺设、安砌边石等砌料及垫层如与设计不同时，材料可按设计要求另计其用量，人工不变。

    三、安装异型彩色花砖路面，有拼花图案时，以拼花面积计算工程量按定额综合工日乘以系数1.33计算，其他不变。 
工程量计算规则

    一、人行道块料铺设按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积。

    二、道路工程的边石、树池等项目以延米计算，包括各转弯处的弧形长度。

    三、水泥混凝土（熟料）、沥青混凝土、水泥稳定砂砾及多合土运输，运距在5 km以内时，按本章相应子目折算，但水泥混凝土（熟料）、沥青混凝土运输的运距在2 km以内时，执行D.8拆除及其他工程中的相应子目。

D.2.5 道路设施养护维修

说 明

    一、本章适用于市政道路设施的养护维护工程，包括沥青混凝土面层、水泥混凝土面层、人行道、平侧石、各类基层等项目。

    二、本章定额适用范围：

1.沥青混凝土面层：

（1）零星补洞：S≤10 m2；

（2）大面积修补：10 m2＜S≤400 m2。

2.水泥混凝土面层：

（1）零星修补：小于一板块的翻修；

（2）铺筑：S≤200 m2，适用整块板维修。

3.人行道：S≤200 m2。

工程量计算规则

    一、各类路面路基厚度均以压实为准，工程量按实铺面积计算，不扣除检查井、雨水口、闸门井等所占的面积和长度。

    二、零星修补水泥混凝土面层按修补范围最大外接矩形面积计算。

    三、水泥混凝土路面按现场搅拌混凝土组价，如采用商品混凝土，除相应材料调整换算外，定额基价还应扣除定额中搅拌机台班和人工1.075工日/ m3。

    四、人行道平侧石翻铺包含拆除垫层和主材铺设，主材按50%回收利用计算。平侧石校正主材不调换，适用于抬高、降低及纠正参差不齐的平石、侧石。

    五、路面凿毛、路面铣刨按施工组织设计的面积以m2计算。铣刨路面厚度＞5厘米须分层铣刨。

D.3 桥涵工程

说 明

    一、《吉林省市政工程计价定额》D.3桥涵工程（以下简称本定额）包括桩基、现浇混凝土、预制混凝土、砌筑、挡墙、护坡、立交箱涵、钢结构、装饰、其他等工程。

二、本定额适用范围： 

1.单跨100m以内的城镇桥梁工程。

2.单跨5m以内的各种板涵、拱涵工程(圆管涵套用《市政管网工程》，其中管道铺设及基础项目人工、机械费乘以系数1.25)。

3.穿越城市道路及铁路的立交箱涵工程。


    三、本册编制依据：

1.现行的设计、施工及验收技术规范。

2.《全国市政工程统一劳动定额》。

3.《公路工程预算定额》。

4.《上海市市政工程预算定额》。

    四、本定额有关说明：

1.预制混凝土及钢筋混凝土构件均属现场预制。不适用于独立核算、执行产品出厂价格的构件厂所生产的构配件。

2.本册定额中提升高度按原地面标高至梁底标高8m为界，若超过8m时，超过部分可另行计算超高费；本册中河道水深取定为3m，若水深＞3m时，应另行计算。当超高以及水深＞3m时，超过部分增加费用按实计算。

3.本册定额场内水平运距，除各章、节另有规定外，均已按300m运距计算。

4.本册定额中均未包括各类操作脚手架，发生时套用D.9措施工程相关子目。

D.3.1 桩基

说 明

    一、本章定额适用于桥涵工程桩基础工程。内容包括圆木桩、钢筋混凝土板桩、钢筋混凝土方桩（管桩）、钢管桩、钢管成孔灌注桩、挖孔灌注桩、机械成孔灌注桩等项目。

    二、打桩部分：

1.本定额中土质类别按Ⅰ、Ⅱ类土考虑。如遇Ⅲ类土时，按级Ⅰ、Ⅱ类土子目人工乘以系数1.36；机械乘以系数1.38。遇Ⅳ类土时，按Ⅰ、Ⅱ类土人工乘以系数1.81；机械乘以系数1.97。

2.本章定额均为打直桩，如打斜桩(包括俯打、仰打)斜率在1：6以内时，人工乘以系数1.33，机械乘以系数1.43。

3.本章定额均考虑在已搭置的支架平台上操作，但不包括支架平台，其支架平台的搭设与拆除应按通用册中有关定额计算。

4.陆上打桩采用履带式柴油打桩机时，不计陆上工作平台费，可计20cm碎石垫层，面积按陆上工作平台面积计算。

5.船上打桩项目按两艘船只拼搭、捆绑考虑。

6.打板桩定额中，均已包括打、拔导向桩内容，不得重复计算。

7.陆上、支架上、船上打桩定额中均未包括运桩。

8.送桩定额按送4m为界，如实际超过4m时，按相应定额乘以下列调整系数：

①送桩5m以内乘以系数1.2；

②送桩6m以内乘以系数1.5；

③送桩7m以内乘以系数2.0；

④送桩7m以上，以调整后7m为基础，每超过1m递增系数0.75。

9.打桩机械的安装、拆除按有关项目计算。打桩机械场外运输费按机械台班费用定额计算。

10.打桩穿过二类土层时高级土层总厚度大于30％或连续厚度大于1.5m按高级土计算，不足上述厚度按低级土计算。

    三、灌注桩钻孔根据造孔的难易程度，将土质分为八种：

①砂土：粒径≤2mm的砂类土，包括淤泥、轻亚粘土。

②粘土：亚粘土、粘土、黄土、包括土状风化。

③砂砾：粒径2～20mm的角砾、圆砾含量（指质量比，下同）≤50%，包括礓石及粒状风化。

④砾石：粒径2～20mm的角砾、圆砾含量＞50%，有时还包括粒径为20～200mm的碎石、卵石，其含量在50%以内，包括块状风化。

⑤卵石：粒径20～200mm的碎石、卵石含量大于10%，有时还包括块石、漂石，其含量10%以内，包括块状风化。

⑥软石：饱和单轴极限抗压强度在40MPa以下的各类松软的岩石，如盐岩，胶结不紧的砾岩、泥质页岩、砂岩，较坚实的泥灰岩、块石土及漂石土，软而节理软多的石灰岩等。

⑦次坚石：饱和单轴极限抗压强度在40～100MPa的各类软坚硬的岩石，如硅质页岩、硅质砂岩、白云岩、石灰岩、坚实的泥灰岩、软玄武岩、片麻岩、正长岩、花岗岩等。

⑧坚石：饱和单轴极限抗压强度在100MPa以上的各类坚硬的岩石，如硬玄武岩，坚实的石灰岩、白云岩、大理岩、石英岩、闪长岩、粗粒花岗岩、正长岩等。

2.成孔定额按孔径、深度和土质划分项目，若超过定额使用范围时，应另行计算。

3.埋设钢护筒定额中钢护筒按摊销量计算，若在深水作业，钢护筒无法拔出，经建设单位签证后，可按钢护筒实际用量(或参考下表重量)减去定额数量一次增列计算。

	桩径（㎜）
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	每米护筒重量（㎏/m）
	155.06
	184.87
	285.93
	345.09
	554.6


4.灌注桩混凝土均考虑混凝土水下施工，按机械搅拌，在工作平台上导管倾注混凝土。定额中已包括设备(如导管等)摊销及扩孔增加的混凝土数量，不得另行计算。

5.不包括在钻孔中遇到障碍必须清除的工作，发生时另行计算。

6.泥浆制作按普通泥浆考虑，若需采用膨润土，允许调整。

工程量计算规则

    一、打桩

1.钢筋混凝土方桩、板桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算。

2.钢筋混凝土管桩按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积，减去空心部分体积计算。

3.钢管桩按成品桩考虑，以吨计算。

    二、送桩：

1.陆上打桩时，以原地面平均标高增加1m为界线，界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。

2.支架上打桩时，以当地施工期间的最高潮水位增加0.5m为界线，界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。

3.船上打桩时，以当地施工期间的平均水位增加1m为界线，界线以下至设计桩顶标高之间的打桩实体积为送桩工程量。

    三、钻孔灌注桩部分：

1.灌注桩成孔工程量按自然地面高程入土深度计算。定额中的孔深指护筒顶至桩底的深度。成孔定额同一孔内的不同土质，不论其所在的深度如何，均执行总孔深定额。

2.人工挖桩孔土方工程量按护壁外缘包围的面积乘以深度计算。

3.灌注桩水下混凝土工程量按设计桩长增加1.0m乘以设计横断面面积计算。

四、焊接桩型钢用量可按实调整。

五、泥浆工程量计算以钻机所钻孔体积的3倍以m3计算。

D.3.2 现浇混凝土

说 明

    一、本章定额包括基础、承台、墩、台、柱、梁、桥面、接缝等项目。

    二、本章定额均未包括预埋铁件，如设计要求预埋铁件时，可按设计用量套用D.7钢筋工程相关定额。

    三、混凝土按常用强度等级列出，如设计要求不同时可以换算。

工程量计算规则

    一、混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算(不包括空心板、梁的空心体积)，不扣除钢筋、铁丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。

    二、现浇混凝土墙、板上单孔面积在0.3m2以内的孔洞体积不予扣除；单孔面积在0.3m2以上时，应予扣除。 

D.3.3 预制混凝土

说 明

    一、本章定额包括预制安装桩、柱、板、梁及小型构件等项目。

    二、本章定额适用于桥涵工程现场制作的预制构件及安装。

    三、本章内容中均未包括预埋铁件，如设计要求预埋铁件时，可按设计用量套用钢筋工程有关项目。

    四、安装预制构件定额中，均未包括脚手架，如需要用脚手架时，可套用D.9措施项目。

    五、安装预制构件，应根据施工现场具体情况，采用合理的施工方法，套用相应定额。

六、除安装梁分陆上、水上安装外，其他构件安装均未考虑船上吊装，发生时可增计船只费用。

工程量计算规则

一、混凝土工程量计算：

1.预制桩工程量按桩长度(包括桩尖长度)乘以桩横断面面积计算。

2.预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积，以实体积计算。空心板梁的堵头板体积不计入工程量内，其消耗量已在定额中考虑。

3.预制空心板梁，凡采用橡胶囊做内模的，考虑其压缩变形因素，可增加混凝土数量，当梁长在16m以内时，可按设计计算体积增加7%，若梁长大于16m时，则增加9%计算。如设计图已注明考虑橡胶囊变形时，不得再增加计算。

4.预应力混凝土构件的封锚混凝土数量并入构件混凝土工程量计算。

5.安装预制构件以m3为计量单位的，均按构件混凝土实体积(不包括空心部分)计算。

6.驳船不包括进出场费，其费用另计。

D.3.4 砌筑

说 明

    一、本章定额包括干砌块石、浆砌块料、浆砌拱圈、抛石等项目。

    二、本章定额适用于砌筑高度在8m以内的桥涵砌筑工程。

    三、砌筑定额中未包括垫层、拱背和填充项目，如发生上述项目，可套用有关定额。

    四、定额中调制砂浆，均按砂浆拌和机拌和，如采用人工拌制时，不予调整。

工程量计算规则

一、砌筑工程量按设计砌体尺寸以m3计算，嵌入砌体中的钢管、沉降缝、伸缩缝以及单孔面积0.3m2以内的预留孔所占体积不予扣除。

D.3.5 挡墙、护坡

说 明

    一、本章定额内容包括挡墙基础、现浇混凝土挡墙墙身、预制混凝土挡墙墙身、挡墙混凝土压顶、护坡等项目。

工程量计算规则

    一、混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算(不包括空心板、梁的空心体积)，不扣除钢筋、铁丝、铁件、预留压浆孔道和螺栓所占的体积。

    二、现浇混凝土墙、板上单孔面积在0.3m2以内的孔洞体积不予扣除，单孔面积在0.3m2以上时，应予扣除。 

D.3.6 立交箱涵

说 明

    一、本章定额包括箱涵制作、顶进、箱涵内挖土等项目。

    二、适用于穿越城市道路及铁路的立交箱涵顶进工程。

    三、顶进土质按Ⅰ、Ⅱ类土考虑。

    四、本章定额未包括箱涵顶进的后靠背设施等，其发生费用另行计算。

    五、本章定额未包括深基坑开挖、支掌及井点降水的工作内容，可套用D.9措施项目有关定额计算。

    六、立交桥引道的结构及路面铺筑工程，根据施工方法套用有关定额计算。

工程量计算规则

    一、箱涵滑板下的肋楞，其工程量并入滑板内计算。

    二、箱涵混凝土工程量，不扣除单孔面积0.3m2以下的预留孔洞体积。

    三、顶柱、中继间护套及探挖土支架均属专用周转性金属构件，定额中已按摊销量列出，不得重复计算。

    四、箱涵顶进定额分空顶、无中继间实土顶和有中继间实土顶三类，其工程量计算如下：

1.空顶工程量按空顶的单节箱涵重量乘以箱涵位移距离计算。

2.实土顶工程量按被顶箱涵的重量乘以箱涵位移距离分段累计计算。

    五、气垫只考虑在预制箱涵底板上使用，按箱涵底面积计算。气垫的使用天数由施工组织设计确定，但采用气垫后在套用顶进定额时应乘以系数0.7。

D.3.7 装饰

说 明

    一、本章定额包括砂浆抹面、水刷石、剁斧石、拉毛、水磨石、镶贴面层、涂料、油漆等项目。

    二、本章定额适用于桥、涵构筑物的装饰项目。

    三、镶贴面层定额中，贴面材料与定额不同时，可以调整换算，但人工与机械台班消耗量不变。

    四、水质涂料不分面层类别，均按本子目计算，由于涂料种类繁多，如采用其他涂料时，可以调整换算。

    五、水泥白石子浆抹灰定额，均未包括颜料费用，如设计需要颜料调制时，应增加颜料费用。

    六、油漆定额按手工操作计取，如采用喷漆时，应另行计算。定额中油漆种类与实际不同时，可以调整换算。

    七、定额中均未包括施工脚手架，发生时可按D.9措施相应定额执行。

工程量计算规则

    一、本章除金属面油漆以t计算外，其余项目均按装饰面积计算。
D.3.8 其他

说 明

    一、本章定额包括安装金属栏杆、桥梁支座、伸缩缝、隔音屏障、桥面泄水孔及桥面防水层等项目。

    二、小型构件安装已包括300m场内运输，其他构件均未包括场内运输。

三、安装预制构件项目中，均未包括脚手架，如需要用脚手架时，可套用D.9措施相应项目。

D.4 隧道工程

说 明

    一、《吉林省市政工程计价定额》D.4隧道工程（以下简称本定额），由岩石隧道和软土隧道两大部分组成，包括隧道开挖与出碴、隧道内衬、盾构法掘进、管节顶升、旁通道、隧道沉井、地下连续墙、混凝土结构项目等。

    二、岩石隧道适用于城镇管辖范围内新建和扩建的各种车行隧道、人行隧道、给排水隧道及电缆（公用事业）隧道等工程。软土隧道适用于城镇管辖范围内新建和扩建的各种车行隧道、人行隧道、越江隧道、地铁隧道、给排水隧道及电缆（公用事业）隧道等工程。

    三、本定额编制的根据：

1.《市政工程劳动定额》。

2.《上海市市政工程预算定额》。

3.《重庆市市政工程预算定额》。

4..现行的设计、施工及验收技术规范等。

    四、岩石隧道，次坚石岩石类别为Ⅶ至Ⅷ级，强度系数f＝4～8。普坚石岩石类别为Ⅸ至Ⅹ级，f＝8～12。特坚石类别为Ⅺ至ⅩⅢ级，f＝12～18。f＜4及f＞18未编入本定额，如实际发生，可另编补充定额。软土隧道一般指沿海地区细颗粒的软弱冲击土层，按土壤分类包括粘土、亚粘土、淤泥质亚粘土、淤泥质粘土、亚砂土、粉砂土和细砂。

    五、本定额按现有的施工方法、机械化程度及合理的劳动组织进行编制。除各章节另有规定外，均不得因具体工程的施工方法与定额不同而调整变更。

    六、本定额除岩石隧道井下掘进按每工日7小时，软土隧道盾构掘进、垂直顶升按每工日6小时外，其他均按每工日8小时工作制计算。

    七、隧道掘进下井津贴未列入，可根据项目用工和劳动保护标准，计算下井特殊津贴费，或调整隧道掘进人工工资单价。

    八、现浇混凝土工程，岩石隧道采用现场拌制混凝土；软土隧道采用商品混凝土，预制混凝土构件采用厂拌混凝土。若实际采用混凝土与项目不同时,按规定调整。

    九、岩石隧道洞内其他工程，采用其他分册的项目，其人工、机械乘以系数1.2。

十、隧道内装饰工程套用D.3桥涵工程相应定额项目。

D.4.1  隧道岩石开挖

说 明

    一、本定额中的岩石分类，详见D.1《市政工程》中“土壤及岩石(普氏)分类表”。

    二、平洞全断面开挖4m2以内和斜井、竖井全断面开挖5m2以内的最小断面不得＜2m2；如果实际施工中，断面＜2m2和平洞全断面开挖的断面＞100m2，斜井全断面开挖的断面＞20m2，竖井全断面开挖断面＞25m2，可另编补充估价表报批后执行。

    三、平洞全断面开挖的坡度在5°以内，斜井全断面开挖的坡度在

15°～30°范围内。平洞开挖与出渣定额，适用于独立开挖和出渣长度在500m内的隧道。斜井和竖井开挖与出渣项目，适用长度在50m内的隧道。洞内地沟开挖项目，只适用于洞内独立开挖的地沟，非独立开挖地沟不得执行本定额。

    四、开挖项目均按光面爆破制定，如采用一般爆破开挖时，其开挖项目应乘以系数0.935。

    五、平洞各断面开挖的施工方法，斜井的上行和下行开挖，竖井的正井和反井开挖，均已综合考虑，施工方法不同时，不得换算。

    六、爆破材料仓库的选址由公安部门确定，2km内爆破材料的领退运输用工已包括在项目内，超过2km时，其运输费用另行计算。

    七、出渣定额中，岩石类别已综合取定，石质不同时不予调整。

    八、平洞出渣“人力、机械装渣，轻轨斗车运输”定额中，重车上坡，坡度在2.5%以内的工效降低因素已综合在定额内，实际在2.5%以内的不同坡度，不得换算。

    九、斜井出渣定额，是按向上出渣制定的，若采用向下出渣时，可执行本项目，若从斜井底通过平洞出渣时，其平洞段的运输应执行相应的平洞出渣定额。

    十、斜井和竖井出渣定额，均包括洞口外50m内的人工推斗车运输，若出洞口后运距超过50m，运输方式与本定额运输方式相同时，超过部分可执行平洞出渣、轻轨斗车运输，每增加50m运距的子目，若出洞后，改变了运输方式，应执行相应的运输定额。

    十一、本定额是按无地下水制定的(不含施工湿式作业积水)，如果施工出现地下水时，积水的排水费和施工的防水措施费，另行计算。

    十二、隧道施工中出现塌方和溶洞时，由于塌方和溶洞造成的损失(含停工、窝工)及处理塌方和溶洞发生的费用，另行计算。

    十三、隧道工程洞口的明槽开挖执行D.1土石方工程的相应开挖定额。

    十四、各开挖子目，是按电力起爆编制的，若采用火雷管导火索起爆时，可按如下规定换算：电雷管换为火雷管，数量不变，将子目中的两种胶质线扣除，换为导火索，导火索的长度按每个雷管2.12m计算。

工程量计算规则

    一、隧道的平洞、斜井和竖井开挖与出渣工程，按设计图开挖断面尺寸，另加允许超挖量以m3计算。本定额光面爆破允许超挖量：拱部为15cm，边墙为10cm；若采用一般爆破，其允许超挖量：拱部为20cm，边墙为15cm。

    二、隧道内地沟的开挖和出渣工程量，按设计断面尺寸，以m3计算，不得另行计算允许超挖量。

    三、平洞出渣的运距，按装渣重心至卸渣重心的直线距离计算，若平洞的轴线为曲线时，洞内段的运距按相应的轴线长度计算。

    四、斜井出渣的运距，按装渣重心至斜井口摘钩点的斜距离计算。

五、竖井的提升运距，按装渣重心至井口吊斗摘钩点的垂直距离计算。

D.4.2 岩石隧道衬砌

说 明

    一、现浇混凝土及钢筋混凝土边墙，拱部均考虑了施工操作平台，竖井采用的脚手架，已综合考虑在定额内，不另计算。喷射混凝土定额中未考虑喷射操作平台费用，如施工中需搭设操作平台时，执行喷射平台定额。

    二、料石砌拱部，不分拱跨大小和拱体厚度均执行本定额。

    三、混凝土及钢筋混凝土边墙、拱部衬砌，已综合了先拱后墙、先墙后拱的衬砌比例，因素不同时，不另计算。边墙如为弧形时，其弧形段每10m3衬砌体积按相应定额增加人工1.3个工日。

    四、隧道内衬施工中，凡处理地震、涌水、流砂、坍塌等特殊情况所采取的必要措施，必须做好签证和隐蔽验收手续，所增加的人工、材料、机械等费用，另行计算。

    五、本定额中，采用混凝土输送泵浇筑混凝土或商品混凝土时，允许调整。

工程量计算规则

    一、隧道内衬现浇混凝土和石料衬砌的工程量，按施工图所示尺寸加允许超挖量(拱部为15cm，边墙为10cm)以m3计算，混凝土部分不扣除0.3m2以内孔洞所占体积。

    二、喷射混凝土数量及厚度按设计图计算，不另增加超挖、填平补齐的数量。

    三、隧道衬砌边墙与拱部连接时，以拱部起拱点的连线为分界线，以下为边墙，以上为拱部。边墙底部的扩大部分工程量(含附壁水沟)，应并入相应厚度边墙体积的计算。拱部两端支座，先拱后墙的扩大部分工程量，应并入拱部体积内计算。

    四、混凝土初喷5cm为基本层，每增5cm按增加项目计算，不足5cm按5cm计算，若作临时支护可按一个基本层计算。

    五、喷射混凝土项目已包括混合料200m运输，超过200m时，材料运费另计。运输吨位按初喷5cm拱部26t/100 m2，边墙23t/100 m2；每增厚5cm拱部16t/100 m2，边墙14t/100 m2。

    六、锚杆按Φ22计算，若实际不同时，项目中人工、机械应按下列系数调整，锚杆按净重计算不加损耗。
	锚杆直径
	Φ28
	Φ25
	Φ22
	Φ20
	Φ18
	Φ16

	调整系数
	0.62
	0.78
	1
	1.21
	1.49
	1.89


D.4.3 盾构掘进

说 明

    一、本章定额包括盾构吊装、吊拆、隧道盾构掘进、衬砌压浆、预制钢筋混凝土管片、钢管片、钢混凝土复合管片、管片设置密封条、隧道洞口柔性接缝环、管片嵌缝等项目。

    二、本章适用于采用国产盾构掘进机，在地面沉降达到中等程度(盾构在砖砌建筑物下穿越时允许发生结构裂缝)的软土地区隧道施工。

    三、盾构及车架安装是指现场吊装及试运行，适用于Φ7000mm以内的隧道施工，拆除是指拆卸装车。Φ7000mm以上盾构及车架安拆按实计算。盾构及车架场外运输费按实另计。

    四、盾构掘进机选型，应根据地质报告，隧道复土层厚度、地表沉降量要求及掘进机技术性能等条件，由批准的施工组织设计确定。

    五、盾构掘进在穿越不同区域土层时，根据地质报告确定的盾构正掘面含砂性土的比例，按下表系数调整该区域的人工、机械费(不含盾构的折旧及大修理费)。

    六、盾构掘进在穿越密集建筑群、古文物建筑或堤防、重要管线时，对地表升降有特殊要求者，按下表系数调整该区域的掘进人工、机械费(不含盾构的折旧及大修理费)。

注： 1.允许地表升降量是指复土层厚度＞1倍盾构直径处的轴线上方地表升降量。

2.如第五、六条所列两种情况同时发生时，调整系数相加减1计算。

    七、采用干式出土掘进，其土方以吊出口装车止。采用水力出土掘进，其排放的泥浆水以送至沉淀池止，水力出土所需的地面部分取水、排水的土建及土方外运费用另计。水力出土掘进用水按取用自然水源考虑，不计水费，若采用其他水源需计算水费时可另计。

    八、盾构掘进定额中已综合考虑了管片的宽度和成环块数等因素，执行定额时不得调整。

    九、盾构掘进定额中含贯通测量费用，不包括设置平面控制网、高程控制网、过江水准及方向、高程传递等测量，如发生时费用另计。

    十、预制混凝土管片采用高精度钢模和高标号混凝土，定额中已含钢模摊销费，管片预制场地费另计，管片场外运输费另计。

    十一、钢管片制作已包括台座摊销费，侧面环板燕尾槽加工不包括在内。

    十二、复合管片钢壳包括台模摊销费，钢筋在复合管片混凝土浇捣子目内。

工程量计算规则

    一、掘进过程中的施工阶段划分： 

1.负环段掘进：从拼装后靠管片起至盾尾离开出洞井内壁止。

2.出洞段掘进：从盾尾离开出洞井内壁至盾尾离开出洞井内壁40m止。

3.正常段掘进：从出洞段掘进结束至进洞段掘进开始的全段掘进。

4.进洞段掘进：按盾构切口距进洞井外壁5倍盾构直径的长度计算。

    二、掘进定额中盾构机按摊销考虑，若遇下列情况时，可将定额中盾构掘进机台班内的折旧费和大修理费扣除，保留其他费用作为盾构使用费台班进入定额，盾构掘进机费用按不同情况另行计算。

1.顶端封闭采用垂直顶升方法施工的给排水隧道。

2.单位工程掘进长度≤800m的隧道。

3.采用进口或其他类型盾构机掘进的隧道。

4.由建设单位提供盾构机掘进的隧道。

    三、衬砌压浆量根据盾尾间隙，由施工组织设计确定。

    四、柔性接缝环适合于盾构工作井洞门与圆隧道接缝处理，长度按管片中心圆周长计算。

    五、预制混凝土管片工程量按实体积加1%损耗计算，管片试拼装以每100环管片拼装1组(3环)计算。

    六、金属构件的工程量按设计图纸的主材(型钢，钢板，方、圆钢等)的重量以t计算，不扣除孔眼、缺角、切肢、切边的重量。圆形和多边形的钢板按作方计算。

    七、支撑由活络头、固定头和本体组成，本体按固定头单价计算。

D.4.4 管节顶升、旁通道

说 明

    一、本章定额包括管节垂直顶升、安装止水框、连系梁、阴级保护装置、安装取排水头、隧道内旁通道开挖、旁通道结构混凝土、隧道内集水井、防暴门等项目。

    二、本章定额适用于管节外壁断面<4m2、每座顶升高度<10m的不出土垂直顶升。 

    三、预制管节制作混凝土已包括内模摊销费及管节制成后的外壁涂料。管节中的钢筋已归入顶升钢壳制作的子目中。

    四、阴极保护安装不包括恒电位仪、阳极、参比电极的原值。 

    五、滩地揭顶盖只适用于滩地水深不超过0.5m的区域，未包括进出水口的维护工程，发生时可套用相应定额计算。 

    六、本章定额按软土地层建筑地下构筑物时采用的地基加固方法。地基加固是控制地表沉降，提高土体承载力，降低土体渗透系数的一个手段，适用于深基坑底部稳定、隧道暗挖法施工和其他建筑物基础加固等。地基加固包括分层注浆、压密注浆、双重管和三重管高压旋喷。分层注浆加固的扩散半径为0.8m，压密注浆加固半径为0.75m，双重管、三重管高压旋喷的固结半径分别为 0.4m、0.6m，浆体材料(水泥、粉煤灰、外加剂等)用量按设计含量计算，若设计未提供含量要求时，按批准的施工组织设计计算。

工程量计算规则

    一、复合管片不分直径，管节不分大小，均执行本定额。 

    二、顶升车架及顶升设备的安拆，以每顶升一组出口为安拆一次计算。顶升车架制作费按顶升一组摊销50%计算。

    三、顶升管节外壁如需压浆时，则套用分块压浆定额计算。 

    四、垂直顶升管节试拼装工程量按所需顶升的管节数计算。 

    五、地基注浆加固以孔为单位的子目，是按全区域加固编制，若加固深度与定额不同时可内插计算；若采取局部区域加固，则人工和钻机台班不变，材料(注浆阀管除外)和其他机械台班按加固深度与本项目同比例调减。

    六、地基注浆加固以m3为单位的子目，已按各种深度综合取定，工程量按加固土体的体积计算。

D.4.5 隧道沉井

说 明

    一、本章定额包括沉井井壁混凝土、沉井下沉、沉井混凝土封底、沉井混凝土底板、沉井填心、钢封门等项目。

    二、本章定额适用于软土隧道工程采用沉井方法施工的盾构工程井及暗埋段连续沉井。

    三、沉井定额按矩形和圆形综合取定，无论采用何种形状的沉井，定额不作调整。

    四、定额中列有几种沉井下沉方法，套用何种沉井下沉定额由批准的施工组织设计确定。挖土下沉不包括土方外运费，水力出土不包括砌筑集水坑及排泥水处理。

五、水力机械出土下沉及钻吸法吸泥下沉等定额均包括井内、外管路及附属设备的费用。

工程量计算规则

    一、沉井工程的井点布置及工程量，按批准的施工组织设计计算，执行相应定额。

    二、基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽2.0mm计算，执行基坑挖土定额。

    三、沉井基坑砂垫层及刃脚基础垫层工程量，按批准的施工组织设计计算。

    四、刃脚的计算高度，从刃脚踏面至井壁外凸口计算，如沉井井壁没有外凸口时，则从刃脚踏面至底板顶面为准。底板下的地梁并入底板计算。框架梁的工程量包括切入井壁部分的体积。井壁、隔墙或底板混凝土中，不扣除单孔面积0.3m2以内的孔洞所占体积。

    五、沉井制作的脚手架安、拆，不论分几次下沉，其工程量均按井壁中心线周长与隔墙长度之和乘以井高计算。

    六、沉井下沉的土方工程量，按沉井外壁所围的面积乘以下沉深度(预制时刃脚底面至下沉后设计刃脚底面的高度)，并分别乘以土方回淤系数计算。回淤系数：排水下沉深度大于10m为1.05，不排水下沉深度＞15m为1.02。

    七、沉井触变泥浆的工程量，按刃脚外凸口的水平面积乘以高度计算。

    八、沉井砂石料填心、混凝土封底的工程量，按设计图纸或批准的施工组织设计计算。

    九、钢封门安、拆工程量，按施工图用量计算。钢封门制作费另计，拆除后应回收70%的主材原值。

D.4.6 地下连续墙

说 明

    一、本章定额包括地下连续墙、深层搅拌桩成墙、桩顶混凝土圈梁、基坑挖土等项目。

    二、本章定额适用于在粘土、砂土及冲填土等软土层地下连续墙工程，以及采用大型支撑围护的基坑土方工程。

    三、地下连续墙成槽的护壁泥浆采用比重为1.055的普通泥浆。若需取用重晶石泥浆可按不同比重泥浆单价进行调整。护壁泥浆使用后的废浆处理另行计算。

    四、大型支撑基坑开挖定额适用于地下连续墙、混凝土板桩、钢板桩等作围护的跨度大于8m的深基坑开挖。定额中已包括湿土排水，若需采用井点降水或支撑安拆需打拔中心稳定桩等，其费用另行计算。

工程量计算规则

    一、地下连续墙成槽土方量按连续墙设计长度、宽度和槽深(加超深0.5m)计算。混凝土浇注量同连续墙成槽土方量。

    二、锁口管及清底置换以段的单位(段指槽壁单元槽段)，锁口管吊拔按连续墙段数加1段计算，定额中已包括锁口管的摊销费用。

D.4.7 混凝土结构

说 明

    一、本章定额包括混凝土地梁、钢筋混凝土底板、钢筋混凝土墙、钢筋混凝土衬墙、柱、梁、平台、顶板、楼梯、电缆沟、侧石、弓型底板、支承墙、内衬侧墙及顶内衬、行车道槽形板以及隧道内车道等地下混凝土结构项目。

    二、本章定额适用于地下铁道车站、隧道暗埋段、引道段沉井内部结构、隧道内路面及现浇内衬混凝土工程。

    三、定额中混凝土浇捣未含脚手架费用。

    四、圆形隧道路面以大型槽板作底模，如采用其他形式时定额允许调整。

    五、隧道内衬施工未包括各种滑模、台车及操作平台费用，可另行计算。

工程量计算规则

    一、现浇混凝土工程量按施工图计算，不扣除单孔面积0.3m2以内的孔洞所占体积。

    二、有梁板的柱高，自柱基础顶面至梁、板顶面计算，梁高以设计高度为准。梁与柱交接，梁长算至柱侧面(即柱间净长)。

    三、结构定额中未列预埋件费用，可按D.7钢筋工程相应定额计算。

    四、隧道路面沉降缝、变形缝按D.2道路工程相应定额执行，其人工、机械乘以系数1.1。

D.5 管网工程

说 明

    一、《吉林省市政工程计价定额》D.5市政管网工程（以下简称本定额）。包括内容：管道铺设;管件、钢支架制作、安装及新旧管连接;阀门、水表、消火栓安装;井类、设备基础及出水口、顶管、构筑物、设备安装。

    二、本定额适用于城镇范围内新建、扩建的市政管网工程。

    三、本定额的编制依据：

1.《全国市政工程统一劳动定额》。

2.《给水排水标准图集》05S502。

3.GB11836-89《混凝土和钢筋混凝土排水管标准》。

4.CJ/T3012-89《铸铁检查井盖标准》。

5.CJJ3-90《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。

6.GBJ141-90《给水排水构筑物施工及验收规范》。

    四、本定额与建筑、安装定额的界限划分 及执行范围：

1.给排水构筑物工程中的泵站建设工程执行土建定额中相应项目。

2.给排水机械设备安装中的通用机械应执行《C.1机械设备安装 》定额中相应项目。

3.市政管道与厂、区室外管道以接入市政管道的检查井、接户井为界，凡市政管道检查井、（接户井）以外管道均执行本定额。

4.凡执行市政设计标准、施工规范（规程）、质量检验评定标准的厂、区室外排水，均执行本定额。

    五、本册定额与市政其他册定额的关系：

1.本册定额所涉及的土、石方挖、填、运输，支撑、围堰，打、拨桩，降水，便桥，拆除等工程，除各章节另有说明外，均按D.1土石方工程、D.9措施工程定额相应项目。

2.管道接口、检查井、给排水构筑物需做防腐处理的，分别套用定额的相应项目。

3.本定额中煤气和集中供热的容器具、设备安装缺项部分按C.1《机械设备安装》定额

4.本定额不包括管道穿越工程。

5.刷油、防腐、保温超出本册范围按C.14《刷油、防腐蚀、绝热工程》

6.给水管过河工程及取水头工程中的打桩工程、桥管基础、承台、混凝土桩及钢筋的制作安装等执行D.3桥涵工程相应定额

六、本册定额需说明的有关事项：

1.本定额中的混凝土均为现场拌合，各项目中的混凝土和砂浆强度等级标号与设计要求不同时，允许换算，但数量不变。如实际施工中采用商品砼应扣除搅拌机械台班和70%的人工含量。

2.本定额各章所需的钢筋（铁件）加工、均采用D.7钢筋工程中相应项目。

3.本定额是按无地下水考虑的，如有地下水，需降水时采用D.9措施册相应项目；采用湿土排水时采用措施册相应项目。Dg≤1800mm是按沟深3m以内考虑的，Dg>1800mm是按沟深5m以内考虑的。超过时另行计算。

4.干土与湿土的区分：地下水位线以上为干土，地下水位线以下为湿土。

5.本定额中各种燃气管道的输送压力(P)按中压B级及低压考虑。如按装中压A级煤气管道和高压煤气管道，人工乘以系数1.3，碳钢管道管件安装均不再做调整。燃气工程压力P(MPa)划分范围为：

高压A级 0.8MPa<P≤1.6 MPa　B级 0.4MPa<P≤0.8 MPa

中压A级 0.2MPa<P≤0.4 MPa　B级0.005MPa<P≤0.2 MPa

低压P≤0.005 MPa

6.本定额中集中供热工程压力P(MPa)划分范围为：

低压P≤1.6 MPa

中压1.6MPa<P≤2.5 MPa

热力管道设计参数标准见下表： 

	介质名称
	温度（摄氏度）
	压力(MPa)

	蒸气

热水
	T≤350

T≤200
	P≤1.6

P≤2.5


D.5.1 管道铺设

说 明

    一、本章工作内容包括缸瓦(陶土)管、混凝土管、镀锌管、铸铁管、钢管、直埋式预制保温管、塑料管安装、砌筑渠道、混凝土渠道、套管内铺设管道、管道架空跨越、管道焊口无损探伤及各种管道基础、渠道基础、管道接口、管道试压、消毒冲洗。

    二、排水管道部分：

1.D300～D700mm混凝土管铺设分为人工下管和人机配合下管，D800～D2400mm为人机配合下管。

2.如在无基础的槽内铺设管道，其人工、机械乘以系数1.18。

3.如遇有特殊情况，必须在支撑下穿管铺设，人工、机械乘以系数1.33。

4.若在枕基上铺设缸瓦(陶土)管，人工乘以系数1.18。

5.实际管座角度与本定额不同时，采用非定型管座相应项目。

6.定额中的水泥砂浆抹带、钢丝网水泥砂浆接口均不包括内抹口，如设计要求内抹口时，按抹口周长每100延长米增加水泥砂浆0.042m3人工9.22工日计算。

7.混凝土管道基础、管道铺设、管道接口、是依据06MS201《市政排水管道工程及附属设施标准图集》。适用于市政工程雨水、污水及合流混凝土排水管道工程。

8.企口管的膨胀水泥砂浆接口和石棉水泥接口适于360°，其他接口均是按管座120°和180°列项的。如管座角度不同，按相应材质的接口做法，以管道接口调整表进行调整(见下表)：

管道接口调整表

	序号
	项目名称
	实做角度
	调整基数或材料
	调整系数

	1
	水泥砂浆抹带接口
	90°
	120°定额基价
	1.33

	2
	水泥砂浆抹带接口
	135°
	120°定额项目
	0.89

	3
	钢丝网水泥砂浆抹带接口
	90°
	120°定额项目
	1.33

	4
	钢丝网水泥砂浆抹带接口
	135°
	120°定额项目
	0.89

	5
	企口管膨胀水泥砂浆抹带接口
	90°
	定额中1：2水泥砂浆
	0.75

	6
	企口管膨胀水泥砂浆抹带接口
	120°
	定额中1：2水泥砂浆
	0.67

	7
	企口管膨胀水泥砂浆抹带接口
	135°
	定额中1：2水泥砂浆
	0.625

	8
	企口管膨胀水泥砂浆抹带接口
	180°
	定额中1：2水泥砂浆
	0.5

	9
	企口管石棉水泥接口
	90°
	定额中1：2水泥砂浆
	0.75

	10
	企口管石棉水泥接口
	120°
	定额中1：2水泥砂浆
	0.67

	11
	企口管石棉水泥接口
	135°
	定额中1：2水泥砂浆
	0.625

	12
	企口管石棉水泥接口
	180°
	定额中1：2水泥砂浆
	0.5


注：现浇混凝土外套环、变形缝接口，通用于平口、企口管。

    三、燃气供热管道部分：

1.本章工作内容除各节另有说明外，均包括沿沟排管50mm以内的清沟底、外观检查及清扫管材。

2.新旧管道带气接头未列项目，各地区可按煤气管理条例和施工组织设计以实际发生的人工、材料、机械台班的耗用量和煤气管理部门收取的费用进行结算。

    四、给水管道部分：

1.本章管节长度是综合取定的，实际不同时，不做调整。

2.套管内的管道铺设按相应的管道安装人工、机械乘以系数1.2。

3.混凝土管安装不需要接口时，按定额中相应项目执行。

4.本定额中给定的消毒冲洗水量，如水质达不到饮用水标准，水量不足时，可按实调整，其他不变。

    五、本章各项所需模板、井字架、钢筋加工，执行定额相应章节中相应项目。

    六、管道除锈、防腐、保温、防护等除管道内涂外其他项目执行C .14《刷油、防腐蚀、绝热工程》。

    七、预制保温直管、管件保温接口按厂家施工考虑不含接口。如由施工单位施工按定额中相应项目执行。

    八、如工程项目的设计要求与本定额所采用的标准图集不同时，执行非定型的相应项目。

工程量计算规则

    一、排水管道部分：

1.各种角度的混凝土基础、混凝土管、缸瓦管铺设，井中至井中的中心扣除、检查井长度，以延长米计算工程量。每座检查井扣除长度按下表计算。

2.管道接口区分管径和作法，以实际，按口个数计算工程量。

3.管道闭水试验，以实际闭水长度计算，不扣各种井所占长度。

    二、给水管道部分：

 　　1.管道安装均不包括管件(指三通、弯头、异径管)、阀门的安装、管件安装执行有关定额。

    三、燃气供热管道部分：

 　　1.各种管道的工程量均按延长米计算，管件、阀门、法兰所占长度已在管道施工损耗中综合考虑，计算工程量不扣除其所占长度。

2.埋地钢管使用套管时(不包括顶进的套管)，按套管管径执行同一安装项目。套管封堵的材料费可按实际耗用量调整。

3.铸铁管安装按N1和X型接口计算，如采用N型和SMJ型人工乘以系数1.05。

    四、管道试压、吹扫部分：

1.强度试验，气密性试验项目，分段试验合格后，如需总体试压和发生二次或二次以上试压时，应再套用本基价表相应项目计算试压费用。

2.管件长度未满10m者，以10m计，超过10m者按实际长度计。

3.管道总试压按每公里为一个打压次数，执行本定额一次项目，不足0.5km按实计算，超过0.5km计算一次。

4.集中供热高压管道和试验执行低中压相应定额，其人工乘以系数1.3。

    五、管内防腐部分：

1.管道内防腐按施工图中心线长度计算，计算工程量时不扣除管件、阀门所占的长度，但管件、阀门的内防腐也不另行计算。

    六、本章中各种管道的工程量均按延长米计算(支管长度从主管中心开始计算到支管末端交接处的中心)，管件、阀门所占长度已在管道施工损耗中综合考虑，计算工程量时均不扣除其所占长度。

D.5.2 管件、钢支架制作、安装及新旧管连接

说 明

    一、本章工作内容包括承插式预应力混凝土转换件、铸铁、钢管件、塑料管件、钢塑过渡接头、分水栓、盲堵板、除污器钢支架、新旧管联接、马鞍卡子、二合三通等。

    二、给水管件部分：

1.铸铁管件安装适用于铸铁三通、弯头、套管、乙字管、渐缩管、短管的安装。并综合考虑了承口、插口、带盘的接口，与盘连接的阀门或法兰应另计。

2.铸铁管件安装(胶圈接口)也适用于球墨铸铁管件的安装。

3.马鞍卡子安装所列直径是指主管直径。

    三、燃气供热管件部分：

1.异径管安装以大口径为准，长度综合取定。

2.中频煨弯不包括煨制时胎具更换。

3.挖眼接管加强筋已在计价定额中综合考虑。

4.新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中最大的管径。

    四、本章不包括以下内容：

1.与马鞍卡子相连的阀门安装，执行本章计计价定额中相应项目

2.分水栓、马鞍卡子、二合三通安装的排水内容，应按批准的施工组织设计另计。

3.新旧管连接所需的工作坑及工作坑垫层、抹灰，马鞍卡子、盲板安装。

工程量计算规则

    一、给水管件部分：

1.管件、分水栓、马鞍卡子、二合三通的安装按施工图数量以“个”或“组”为单位计算。

2.遇有新旧管连接时，管道安装工程量计算到碰头的阀门处，但阀门及与阀门相连的承(插)盘短管、法兰盘的安装均包括在新旧管连接项目内，不再另计。

D.5.3 阀门、水表、消火栓安装

说 明  

    一、本章工作內容包括法兰安装，阀门安装、阀门解体、检查、清洗、研磨，阀门水压试验、操纵装置、水表、消火栓安装等。

    二、电动阀门安装不包括电动机的检查接线。

    三、阀门解体、检查和研磨，已包括一次试压，如设计有特殊要求均按实际发生的数量，按相应项目执行。

    四、阀门压力试验介质是按水考虑的，如设计要求其他介质，可按实调整。

    五、计价定额中内垫片均按橡胶石棉板考虑，如垫片材质与计价定额不符时，可按实调整。

六、法兰式水表组成与安装计价定额内无缝钢管、焊接弯头所采用壁厚与设计不同时，允许调整其材料预算价格，其他不变。

七、中压法兰、阀门安装执行低压相应项目，其人工乘以系数1.2。

八、各种法兰、阀门安装，计价定额中只包括一个垫片，不包括螺栓使用量，螺栓用量参考下表。

平焊法兰安装用螺栓用量表

	外径×壁厚

（㎜）
	规格
	重量

（㎏）
	外径×壁厚

（㎜）
	规格
	重量

（㎏）

	57×4.0
	M12×50
	0.319
	377×10.0
	M20×75
	3.906

	76×4.0
	M12×50
	0.319
	426×10.0
	M20×80
	5.42

	89×4.0
	M16×55
	0.635
	478×10.0
	M20×80
	5.42

	108×5.0
	M16×55
	0.635
	529×10.0
	M20×85
	5.84

	133×5.0
	M16×60
	1.338
	630×8.0
	M22×85
	8.89

	159×6.0
	M16×60
	1.338
	720×10.0
	M22×90
	10.668

	219×6.0
	M16×65
	1.404
	820×10.0
	M27×95
	19.962

	273×8.0
	M16×70
	2.208
	920×10.0
	M27×100
	19.962

	325×8.0
	M20×70
	3.747
	1020×10.0
	M27×105
	24.633


对焊法兰安装螺栓用量表

	外径×壁厚

（㎜）
	规格
	重量

（㎏）
	外径×壁厚

（㎜）
	规格
	重量

（㎏）

	57×3.5
	M12×50
	0.319
	325×8.0
	M20×75
	3.906

	76×4.0
	M12×50
	0.319
	377×9.0
	M20×75
	3.906

	89×4.0
	M16×60
	0.669
	426×9.0
	M20×75
	5.208

	108×4.0
	M16×60
	0.669
	478×9.0
	M20×75
	5.208

	133×4.5
	M16×65
	1.404
	529×9.0
	M20×80
	5.42

	159×5.0
	M16×65
	1.404
	630×9.0
	M22×80
	8.25

	219×6.0
	M16×70
	1.472
	720×9.0
	M22×80
	9.9

	273×8.0
	M16×75
	2.31
	820×10.0
	M27×85
	18.804


D.5.4 井类、设备基础及出水口

说 明

    一、本章工作内容包括各种砌筑检查井、定型井、非定型井砌筑、混凝土检查井、雨水进水井、其它砌筑井、设备基础、出水口、支（挡）墩、混凝土工作井、取水工程及井盖、井座、爬梯的制作安装。

    二、砖砌圆形阀门井、砖砌矩形卧式阀门井、砖砌矩形水表井、圆形排泥湿井按《给水排水标准图集》05S502编制的。消火栓井按《给水排水标准图集》01S201编制的。且全部按无地下水考虑。

    三、其它类井是依据06MS201《市政排水管道工程及附属设施标准图集》编制的，实际设计与本定额不符时，执行非定型中相应计价定额项目。

    四、各类井均为砖砌，如为石砌时，执行非定型井中相应计价定额项目。

    五、本章中计列了砖砌、石砌一字式、门字式、八字式适用于D300～D2400mm不同复土厚度的出水口，是按95S517《给排水标准图集》考虑，非定型或材质不同时可按实调整。

    六、各类井的井盖、井座、井箅均系按铸铁件计列的，如采用钢筋混凝土预制件，除扣除基价表中铸铁件外应按下列规定调整：

 　(1)现场预制，执行非定型相应项目；

 (2)厂集中预制，除按非定型相应计价定额项目执行外，其运至施工地点的运费另行计算；

（3)设计要求采用其它（新型）材料井盖、井座，可以换算材料价格，其他不变。

    七、混凝土过梁的制、安，当小于0.04m3/件时，执行小型构件项目；当大于0.04m3/件时，执行本章计价定额相应项目。

    八、各类井预制混凝土构件所需的模板，执行本册计价定额相应项目。但已包括构件混凝土部分的人、材、机费用，不得重复计算。

    九、当井深不同时，除本章中列有增(减)调整项目外，均按井筒砌筑进行调整。

    十、如遇三通、四通井，执行非定型井项目。

十一、本章各项目均不包括脚手架，当井深超过1.5m，执行井字脚手架项目；砌墙高度超过1.2m，抹灰高度超过1.5m所需脚手架执行相应计价定额项目。

    十二、收水井的混凝土过梁制作、安装执行小型构件的相应计价定额项目。

    十三、跌水井跌水部位的抹灰，按流槽抹面项目执行。

十四、混凝土枕基和管座不分角度均按相应项目执行。

    十五、干砌、浆砌出水口的平坡、锥坡、翼墙执行相应项目。

    十六、计价定额只计列了各井内抹灰的子目，如井外壁需要抹灰，砖、石井按内侧抹灰项目人工乘以系数0.8，其他不变。

    十七、混凝土工程井垫层可参考沉井垫层项目执行。

    十八、石砌体均按块石考虑，如采用片石或平石时，块石与砂浆用量分别乘以系数1.09或1.19，其他不变。

十九、矩形卧式阀门井筒每增0.2m定额，包括2个井筒同时增0.2m。

工程量计算规则

    一、各种井均按施工图数量，以“座”为单位。

    二、管道支墩施工图以实体积计算，不扣除钢筋、铁件所占的体积。

    三、各类井的井深按井底基础以上至井盖顶计算。

四、本章所列各项目的工程量均以施工图为准计算，其中： 

1.砌筑按计算体积，以“10m3”为单位计算。

2、抹灰、勾缝以“100m2”为单位计算。

3.各种井的预制构件以实体积“m3”计算，安装以“套”为单位计算。

4.井、渠垫层、基础按实体积以“10m3”计算。

5.各类混凝土盖板的制作按实体积以“m3”计算，安装应区分单件(块)体积，以“10m3”计算。

    五、检查井筒的砌筑适用于混凝土管道井深不同的调整和方沟井筒的砌筑，区分高度以"座"为单位计算，高度与计价定额不同时采用每增减0.5m计算。

D.5.5 顶管

说 明
    一、本章内容包括工作坑土方、人工挖土顶管、挤压顶管，混凝土方(拱)管涵顶进，不同材质不同管径的顶管接口等项目，适用于雨、污水管(涵)以及外套管的不开槽顶管工程项目。

    二、工作坑垫层、基础执行相应项目，人工乘以系数1.10，其他不变。如果方(拱)涵管需设滑板和导向装置时，另行计算。

    三、工作坑挖土方是按土壤类别综合计算的，土壤类别不同，不允许调整。工作坑回填土，视其回填的实际做法，执行相应项目。

    四、工作坑内管(涵)明敷，应根据管径、接口做法执行相应项目，人工、机械乘以系数1.10，其他不变。

    五、本章是按无地下水考虑的，如遇地下水时，排(降)水费用按相关项目另行计算。

    六、钢板内、外套环接口项目，只适用于设计所要求的永久性管口，顶进中为防止错口，在管内接口处所设置的工具式临时性钢胀圈不得套用。

    七、顶进施工的方(拱)涵断面大于4m2的，按箱涵顶进项目或规定执行。

    八、管道顶进项目中的顶镐均为液压自退式，如采用人力顶镐，人工乘以系数1.43；如系人力退顶(回搞)时间乘以系数1.20，其他不变。

    九、人工挖土顶管设备、千斤顶，高压油泵台班单价中已包括了安拆及场外运费，执行中不得重复计算。

十、工作坑如设沉井，其制作、下沉套用相应项目。

十一、水力机械顶进，未包括泥浆处理、运输费用，可另计。

十二、单位工程中，管径Φ1650以内敞开式顶进在100m以内、封闭式顶进(不分管径)在50m以内时，顶进中的人工费与机械费乘以系数1.3。

	中继间顶进分级
	一级顶进
	二级顶进
	三级顶进
	四级顶进
	超过四级

	人工费、机械费调整系数
	1.36
	1.64
	2.15
	2.8
	另计


    十三、顶管采用中继间顶进时，顶进项目的人工费与机械费乘以下列系数分级计算：

十四、安拆中继间项目仅适用于敞开式管道顶进，当采用其他顶进方法时，中断间费用允许另计。

    十五、钢套环制作项目以“t”为单位，适用于永久性接口内、外套环，中断间套环、触变泥浆密封套环的制作。

    十六、顶管工作中的材料是按50m水平运距、坑边取料考虑的，如因场地等情况取用料水平运距超过50m时，根据超过距离和相应项目另行计算。

工程量计算规则

    一、工作坑土方区分挖土深度，以挖方体积计算。

    二、各种材质管道的顶管工程量，按实际顶进长度，以延长米计算。

    三、顶管接口应区分操作方法、接口材质分别以口的个数和管口断面积计算工程量。

    四、钢板内、外套环的制作，按套环重量以“t”为单位计算。

D.5.6 构筑物

说 明
    一、本章工作内容包括方沟、沉井、现浇钢筋混凝土池、预制混凝土构件、折(壁)板、滤料铺设、防水、施工缝、井池渗漏试验等项目。

    二、沉井：

1.沉井工程系按深度12m以内，陆上排水沉井考虑的。水中沉井、陆上水冲法沉井以及离河岸边近的沉井，需要采取地基加固等特殊措施者，可执行“隧道工程”中相应项目。

2.沉井下沉项目中已考虑了沉井下沉的纠偏因素，但不包括压重助沉措施，若发生可另行计算。

3.沉井制作不包括外渗剂，若使用外渗剂时可按有关规定执行。

    三、现浇钢筋混凝土池类：

1.池壁遇有附壁柱时，按相应柱定额项目执行，其中人工乘以系数1.05，其他不变。

2.池壁挑檐是指在池壁上向外出檐作走道板用；池壁牛腿是指池壁上向内出檐以承托池盖用。

3.无梁盖柱包括柱帽及柱座。

4.井字梁、框架梁均执行连续梁项目。

5.混凝土池壁.柱(梁)池盖是按在地面以上3.6m以内施工考虑的，如超过3.6m者按：

(1)采用卷扬机施工的：每10m3混凝土增加卷扬机(带塔)和人工见下表：

	序号
	项目名称
	增加人工工日
	增加卷扬机（带塔）台班

	1
	池壁、隔墙
	8.7
	0.59

	2
	柱、梁
	6.1
	0.39

	3
	池盖
	6.1
	0.39


 　(2)采用塔式起重机施工时，每10m3混凝土增加塔式起重机台班，按相应项目中搅拌机台班用量的50%计算。

6.池盖基价表项目中不包括进人孔，可按相应计价定额项目执行。

7.格型池池壁执行直型池壁相应项目(指厚度)人工乘以系数1.15，其他不变。

8.悬空落泥斗按落泥斗相应项目人工乘以系数1.4，其他不变。

    四、预制混凝土构件：

1.预制混凝土滤板中已包括了所设置预埋件ABS塑料滤头的套管用工，不得另计。

2.集水槽若需留孔时，按每10个孔增加0.5个工日计。

3.除混凝土滤板、铸铁滤板、支墩安装外，其他预制混凝土构件安装均执行异型构件安装项目。

4.本章小型构件是指单件体积在0.04m3以内的构件。凡大于0.04m3的检查井过梁，执行混凝土过梁制作安装项目。

5.拱(弧)型混凝土盖板安装，按相应体积矩形板人工、机械乘以系数1.15。

五、变形缝：

1.各种材质填缝的断面取定如下表：

	序号
	项目名称
	断面尺寸

	1
	建筑油膏、聚氯乙烯胶泥
	3㎝×2㎝

	2
	油浸木丝板
	2.5㎝×15㎝

	3
	紫铜板止水带
	展开宽45㎝

	4
	氯丁橡胶止水带
	展开宽30㎝

	5
	其余均为
	15㎝×3㎝


2.如实际设计的施工缝断面与上表不同时，材料用量可以换算，其他不变。

3.各项目的工作内容为：

(1)油浸麻丝：熬制沥青、调配沥青麻丝、填塞。

(2)油浸木丝板：熬制沥青、浸木丝板、嵌缝。

(3)玛碲脂：熬制玛碲指、灌缝：

(4)建筑油膏、沥青砂浆：熬制油膏沥青，拌和沥青砂浆，嵌缝。

(5)贴氯丁橡胶片：清理，用乙酸乙酯洗缝；隔纸，用氯丁胶粘剂贴氯橡橡胶片，最后在氯丁橡胶片上涂胶铺砂。

(6)紫铜板止水带：铜板剪裁、焊接成型，铺设。

(7)聚氯乙烯胶泥：清缝、水泥砂浆勾缝，垫牛皮纸，熬灌取聚氯乙烯胶泥。

(8)预埋止水带：止水带制作、接头及安装。

(9)铁皮盖板：平面埋木砖、钉木条、木条上钉铁皮；立面埋木砖、木砖上钉铁皮。

    六、井、池渗漏试验：

1.井池渗漏试验容量在500m3是指井或小型池槽。

2.井、池渗漏试验注水采用电动单级离心清水泵，本项目中已包括了泵的安装与拆除用工，不得再另计。

3.如构筑物池容量较大，需从一个池子向另一个池注水作渗漏试验采用潜水泵时，其台班单价可以换算，其他均不变。

4.给排水构筑物的垫层执行本章相应计价定额，其中人工乘以系数0.87，其他不变；如构筑物池底混凝土垫层需要找坡时，其中人工不变。

    七、执行其他册或章节的项目：

1.构筑物的垫层执行相应计价定额。

2.构筑物混凝土项目中的钢筋、模板项目相应计价定额。

3.需要搭拆脚手架者，执行相应项目。

4.泵站上部工程以及本章中未包括的建筑工程，执行相应计价定额。

5.构筑物中的金属构件制作安装，执行相应计价定额。

6.构筑物的防腐、内衬工程金属面，非金属面应执行相应计价定额。

工程量计算规则

    一、沉井：

1.沉井垫木按刃脚中心线以“100延长米”为单位。

2.沉井井壁及隔墙的厚度不同,如上薄下厚时，可按平均厚度执行相应计价定额。

    二、钢筋混凝土池：

1.钢筋混凝土各类构件均按图示尺寸，以混凝土实体积计算，不扣除0.3m2以内的孔洞体积。

2.各类池盖中的进人孔、透气孔盖以及与盖相连接的结构，工程量合并在池盖中计算。

3.平底池的池底体积，应包括池壁下的扩大部分；池底带有斜坡时，斜坡部分应按坡底计算，锥形底应算至壁基梁底面，无壁基梁者算至锥底坡的上口。

4.池壁分别不同厚度计算体积，如上薄下厚的壁，以平均厚度计算。池壁高度应自池底板面算至池盖下面。

5.无梁盖柱的柱高，应自池底上表面算至池盖的下表面，并包括柱座、柱帽的体积。

6.无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分的体积；肋形盖应包括主、次梁及盖部分的体积；球形盖应自池壁顶面以上，包括边侧梁的体积在内。

7.沉淀池水槽，系指池壁上的环形溢水槽及纵横U形水槽，但不包括与水槽相连接的矩形梁，矩形梁可执行梁的相应项目。

    三、预制混凝土构件：

1.预制钢筋混凝土滤板按图示尺寸区分厚度以“10m3”计算，不扣除滤头套管所占体积。

2.除钢筋混凝土滤板外其他预制混凝土构件均按图示尺寸以“m3”计算，不扣除0.3m2以内孔洞所占体积。

    四、折板、壁板制作安装：

1.折板安装区分材质均按图示尺寸以“m2”计算。

2.稳流板安装区分材质不分断面均按图示长度以“延长米”计算。

    五、滤料铺设：各种滤料铺设均按设计要求的铺设平面乘以铺设厚度以“m3”计算，锰砂、铁矿石滤料以“10t”计算。

    六、防水工程：

1.各种防水层按实铺面积，以“100m2”计算，不扣除0.3m2以内孔洞所占面积。

2.平面与立面交接处的防水层，其上卷高度超过500mm时，按立面防水层计算。

    七、施工缝：各种材质的施工缝填缝及盖缝均不分断面按设计缝长以“延长米”计算。

    八、井、池渗漏试验：井、池的渗漏试验区分井、池的容量范围，以“1000m3”水容量计算。

D.5.7 设备安装

说 明
    一、本章适用于给水厂、排水泵站及污水处理厂新建、扩建建设项目的专用设备安装。通用机械设备套用有关专业册的相应计价定额项目。

    二、本章设备、机具和材料的搬运：

1.设备：包括自安装现场指定堆放地点运到安装地点的水平和垂直搬运。

2.机具和材料：包括施工单位现场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运。

3.垂直运输基准面：在室内，以室内地平面为基准面；在室外以室外安装现场地平面为基准面。

    三、工作内容：

1.设备、材料及机具的搬运，设备开箱点件、外观检查，配合基础验收，起重机具的领用、搬运、装、拆、清洗、退库。

2.划线定位，铲麻面、吊装、组装、连接、放置垫铁及地脚螺栓，找正、找平、精平、焊接、固定、灌浆。

3.施工及验收规范中规定的调整、试验及无负荷试运转。

4.工种间交叉配合的停歇时间、配合质量检查、交工验收，收尾结束工作。

5.设备本体带有的物体、机件等附件的安装。

    四、本章除各节另有说明外，均未包括下列内容：

1.设备、成品、半成品、构件等自安装现场指定堆放点外的搬运工作。

2.因场地狭小、有障碍物，沟、坑等所引起的设备、材料、机具等增加的搬运、装拆工作。

3.设备基础地脚螺栓孔、预埋件的修整及调整所增加的工作。

4.供货设备整机、机件、零件、附件的处理、修补、修改、检修、加工、制作、研磨以及测量等工作。

5.非与设备本体联体的附属设备或构件等的安装、制作、刷油、防腐、保温等工作和脚手架搭拆工作。

6.设备变速箱、齿轮箱的用油、以及试运转所用的油、水、电等。

7.专用垫铁、特殊垫铁、地脚螺栓和产品图纸注明的标准件、紧固件。

8.负荷试运转、生产准备试运转工作。

    五、本章设备的安装是按无外围护条件下施工考虑的，如在有外围护的施工条件下施工，人工及机械应乘以1.15的系数，其他不变。

    六、本章是按国内大多数施工企业普遍采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织编制的，除另有说明外，均不得因上述因素有差异而进行调整或换算。

    七、一般起重机具的摊销费执行的有关规定。

    八、各节有关说明：

 　(一)拦污及提水设备

1.格栅组对胎具的制作另行计算。

2.格栅制作是按现场加工制作考虑的。

 (二)投药、消毒设备

1.管式药液混合器，以两节为准，如为三节，乘以系数1.3。

2.水射器安装以法兰式连接为准，不包括法兰及短管的焊接安装。

3.加氯机为膨胀螺栓固定安装。

4.溶药搅拌设备以混凝土基础为准考虑。

 (三)水处理设备

1.曝气机以带有公共底座考虑，如无公共底坐时，定额基价乘以系数1.3。如需制作安装钢制支承平台时，应另行计算。

2.曝气管的分管以闸阀划分为界，包括钻孔。塑料管为成品件，如需粘接和焊接时，可按相应规格项目的定额基价分别乘以系数1.2和1.3。

3.卧式表曝机包括泵(E)型、平板型、倒伞型和K型叶轮。

 (四)排泥、撇渣及除砂机械

1.排泥设备的池底找平由土建负责，如需钳工配合，另行计算。

2.吸泥机以虹吸式为准，如采用泵吸式，定额基价乘以系数1.3。

 (五)污泥脱水机械：设备安装就位的上排、拐弯、下排，定额中均已综合考虑，施工方法与基价表不同时，不得调整。

 (六)闸门及驱动装置

1.铸铁圆闸门包括升杆式和暗杆式，其安装深度按6m以内考虑。

2.铸铁方闸门以带门框座为准，其安装深度按6m以内考虑。

3.铸铁堰门安装深度按3m以内考虑。

4.螺杆启闭机安装深度按手轮式为3m，手摇式为4.5m、电动为6m、汽动为3m以内考虑。

九、集水槽、堰板制作安装及其它：

1.集水槽制作安装：

 (1)集水槽制作项目中已包括了钻孔或铣孔的用工和机械，执行时，不得再另计。

 (2)碳钢集水槽制作和安装中已包括了除锈和刷一遍防锈漆、二遍调合漆的人工和材料，不得再另计除锈刷油费用。但如果油漆种类不同，油漆的单价可以换算，其他不变。

2.堰板制作安装：

 (1)碳钢、不锈钢矩型堰板执行齿型堰板相应计价定额项目，其中人工乘以系数0.6，其他不变。

 (2)金属齿型堰板安装方法是按有连接板考虑的，非金属堰板安装方法是按无连接板考虑的，如实际安装方法不同，不作调整。

 (3)金属堰板安装项目，是按碳钢考虑的，不锈钢堰板按金属堰板安装相应计价定额项目基价乘以系数12，主材另计，其他不变。

 (4)非金属堰板安装项目适用于玻璃钢和塑料堰板。

3.穿孔管、穿孔板钻孔：

(1)穿孔管钻孔项目适用于水厂的穿孔配水管、穿孔排泥管等各种材质管的钻孔。

 (2)其工作内容包括：切管、划线、钻孔、场内材料运输。穿孔管的对接、安装应另接有关计价定额项目计算。

4.斜板、斜管安装：

   (1)斜板安装计价定额是按成品考虑的，其内容包括固定、螺栓连接等，不包括斜板的加工制作费用。

 (2)聚丙烯斜管安装计价定额中是按成品考虑的，其内容包括铺装、固定、安装等。

    十、燃气供热设备安装部分：

1.凝水缸安装：

   (1)碳钢、铸铁凝水缸安装如使用成品头部装置时，只允许调整材料费，其他不变。

 (2)碳钢凝水缸安装未包括缸体、套管、抽水管的刷油、防腐，应按不同设计要求另行套用其他定额相应项目计算。

2.各种调压器安装：

   (1)雷诺式调压器、T型调压器(TMJ、TMZ)安装是指调压器成品安装，调压站内组装的各种管道、管件、各种阀门根据不同设计要求，执行本定额的相应项目另行计算。

   (2)各类型调压器安装均不包括过滤器、荼油分离器(脱荼筒)、安全放散装置(包括水封)安装，发生时，可执行本定额相应项目另行计算。

 (3)过滤器、荼油分离器均按成品件考虑。

3.检漏管安装是按在套管上钻眼攻丝安装考虑的，已包括小井砌筑。

4.煤气调长器是按焊接法兰考虑的，如采用直接对焊时，应减去法兰安装用材料，其他不变。

5.煤气调长器是按三波考虑的，如安装三波以上者，其人工乘以系数1.33，其他不变。

工程量计算规则
    一、机械设备类：

1.格栅除污机、滤网清污机、搅拌机械、曝气机、生物转盘、带式压滤机均区分设备重量，以“台”为计量单位，设备重量均包括设备带有的电动机的重量在内。

2.螺旋泵、水射器、管式混合器、辊压转鼓式污泥脱水机、污泥造粒脱水机均区分直径以“台”为计量单位。

3.排泥、撇渣和除砂机械均区分跨度或池径按“台”为计量单位。

4.闸门及驱动装置，均区分直径或长×宽以“座”为计量单位

5.曝气管不分曝气池和曝气沉砂池，均区分管径和材质按“延长米”为计量单位。

    二、其他项目：

1.集水槽制作安装分别按碳钢、不锈钢，区分厚度按“10m2”为计量单位。

2.集水槽制作、安装以设计断面尺寸乘以相应长度以“m2”计算，断面尺寸应包括需要折边的长度，不扣除出水孔所占面积。

3.堰板制作分别按碳钢、不锈钢区分厚度按“10m2”为计量单位。

4.堰板安装分别按金属和非金属区分厚度按“10m2”计量。金属堰板适用于碳钢、不锈钢，非金属堰板适用于玻璃钢和塑料。

5.齿型堰板制作安装按堰板的设计宽度乘以长度以“m2”计算，不扣除齿型间隔空隙所占面积。

6.穿孔管钻孔项目，区分材质按管径以“100个孔”为计量单位。钻孔直径是综合考虑取定的，不论孔径大与小均不作调整。

7.斜板、斜管安装仅是安装费，按“10m2”为计量单位。

8.格栅制作安装区分材质按格栅重量，以“t”为计量单位，制作所需的主材应区分规格、型号分别按计价定额中规定的使用量计算。

D.5.8 有线电视项目

D.6 路灯工程

说 明

一、路灯工程（以下简称本定额），包括变配电设备、架空线路、电缆工程、配线配管、照明器具安装、防雷接地装置安装等，共八章552个子目。

二、本定额适用于新建、扩建的城镇道路、市政地下通道的照明工程，不适用于拆除改造及庭院（园）内照明工程。

三、本定额与《吉林省安装工程计价定额》相关项目的界线划分，以路灯系统与城市供电系统相交为界，界限以内执行本定额，界限以外执行《吉林省安装工程计价定额》。

四、本定额不包括线路参数的测定和运行工作。

五、本定额电压等级按10kV以下考虑的。

六、本说明未尽事宜见各章节说明。

D.6.1 变配电设备工程

说 明

2、 本章定额主要包括：变压器安装，组合型成套箱式变电站安装；电力电容器安装；高低压配电柜及配电箱、盖板制作安装；熔断器、控制器、启动器、分流器安装；接线端子焊压安装。

3、 变压器安装用枕木、绝缘导线、石棉布是按一定的折旧率摊销的，实际摊销量与定额不符

时不作换算。

三、变压器油按设备带来考虑，但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关定额中。

四、高压成套配电柜安装定额是综合考虑编制的，执行中不作换算。

五、配电及控制设备安装，均不包括支架制作和基础型钢制作安装，也不包括设备元件安装及端子板外部接线，应另执行相应定额。

六、铁构件制作安装适用于本定额范围的各种支架制作安装，但铁构件制作安装均不包括镀锌。轻型铁构件是指厚度在3mm以内的构件。

七、各项设备安装均未包括接线端子及二次接线。

工程量计算规则

一、变压器安装，按不同容量以“台”为计量单位。一般情况下不需要变压器干燥，如确实需要干燥，可执行《吉林省安装工程计价定额》（JD-AZ-2014）相应项目。

二、变压器油过滤，不论过滤多少次，直到过滤合格为止。以“t”为计量单位，变压器油的过滤量，可按制造厂提供的油量计算。

三、高压成套配电柜和组合箱式变电站安装，以“台”为计量单位，均未包括基础槽钢、母线及引下线的配置安装。

四、各种配电箱、柜安装均按不同半周长以“套”为单位计算。

五、铁构件制安装按施工图示以“100kg”为单位计算。
六、盘柜配线按不同断面、长度按下表计算：
	序号
	项       目
	预留长度（m）
	说       明

	1
	各种开关柜、箱、板
	高+宽
	盘面尺寸

	2
	单独安装（无箱、盘）的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒
	0.3
	以安装对象中心计算

	3
	以安装对象中心计算
	1
	以管口计算


    七、各种接线端子按不同导线截面积，以“10个”为单位计算

D.6.2 架空线路工程

说 明
    一、本章定额按平原条件编制的，如在丘陵、山地施工时，其人工和机械乘以下列地形系数：

	地形调整系数
	丘陵(市区)
	一般山地

	调整系数
	1.2
	1.6


    二、地形划分：

    平原地带：指地形比较平坦，地面比较干燥的地带。

    丘陵地带：指地形起伏的矮岗，土丘等地带。

一般山地：指一般山岭、沟谷地带、高原台地等。

三、线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑，如5根以内者，其人工和机械乘以系数1.2。

四、导线跨越：

①在同一跨越档内，有两种以上跨越物时，则每一跨越物视为"一处"跨越，分别套用定额。

②单线广播线不算跨越物。

5、 横担安装定额已包括金具及绝缘子安装人工。

6、 本定额中基础子目适用于路灯杆塔、金属灯柱、控制箱安置基础工程，其他混凝土工程套用有关定额。

7、 本定额不包括灯杆坑挖填土工作，应执行通用册有关子目。

工程量计算规则

一、底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为单位计算。

二、各种电线杆组立，分材质与高度，按设计数量以“根”为单位计算。

三、拉线制作安装，按施工图设计规定，分不同形式以“组”为单位计算。

四、横担安装，按施工图设计规定，分不同线数以“组”为单位计算。

五、导线架设，分导线类型与截面，按1km／单线计算，导线预留长度规定如下表：

	项目名称
	长  度(m)

	高压
	转    角
	2.5

	
	分支、终端
	2.0

	低压
	分支、终端
	0.5

	
	交叉跳线转交
	1.5

	与设备连接
	
	0.5


注：导线长度按线路总长加预留长度计算。

六、导线跨越架设，指越线架的搭设、拆除和越线架的运输以及因跨越施工难度而增加的工作量，以“处”为单位计算，每个跨越间距按50m以内考虑的，大于50m小于100m时，按2处计算。

七、路灯设施编号按“100个”为单位计算；开关箱号不满10只按10只计算，路灯编号不满15只按15只计算；钉粘贴号牌不满20个按20个计算。

八、混凝土基础制作以“m3”为单位计算。

九、绝缘子安装以“10个”为单位计算。
D.6.3电缆工程

说 明
一、本章定额包括常用的10kV以下电缆敷设，未考虑在河流和水区、水底、井下等条件的

电缆敷设。

二、电缆在山地丘陵地区直埋敷设时，人工乘以系数1.3。该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实计算。

三、电缆敷设定额中均未考虑波形增加长度及预留等富余长度，该长度应计入工程量之内。

四、本定额未包括下列工作内容：

1.隔热层，保护层的制作安装。

2.电缆的冬季施工加温工作。

工程量计算规则
	项目
	电缆根数

	每米沟长挖方量（m3/m）
	1～2
	第增一根

	
	0.45
	0.153


一、直埋电缆的挖、填土（石）方，除特殊要求外，可按上表计算土方量：

二、电缆沟盖板揭、盖板定额，按每揭盖一次以延长米计算。如又揭又盖，则按两次计算。

三、电缆保护管长度，除按设计规定长度计算外，遇有下列情况，应按以下规定增加保护管长度：

1．横穿道路，按路基宽度两端各加2m。

2．垂直敷设时管口离地面加2m。

3．穿过建筑物外墙时，按基础外缘以外加2m。

4．穿过排水沟，按沟壁外缘以外加1m。

四、电缆保护管埋地敷设时，其土方量有施工图注明的，按施工图计算；无施工图的一般按沟深0.9m，沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各加0.3m工作面计算。

五、电缆敷设按单根延长米计算。
六、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度，另加下表规定附加长度：
	序号
	项  目
	预留长度
	说  明

	1
	电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
	2.5％
	按电缆全长计算

	2
	电缆进入建筑物内
	2.0m
	规范规定最小值

	3
	电缆进入沟内或吊架时引上预留
	1.5m
	规范规定最小值

	4
	变电所进出线
	1.5m
	规范规定最小值

	5
	电缆终端头
	1.5m
	检修余量

	6
	电缆中间头盒
	两端各2.0m
	检修余量

	7
	高压开关柜
	2.0m
	柜下进出线


说明：电缆附加及预留长度是电缆敷设长度的组成部分，应计入电缆长度工程量之内。

    七、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。一根电缆按两个终端头，中间头设计有图示的，按图示确定，没有图示，按实际计算。

D.6.4、配管配线工程

说明及工程量计算规则

一、各种配管的工程量计算，应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格，以“延长米”为计量单位。不扣除管路中间的接线箱（盒)、灯盒、开关盒所占长度。

二、定额中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱(盒)、支架的制作安装，其工程量另行计算。 

三、管内穿线定额工程量计算，应区别线路性质、导线材质、导线截面积，按单线延长米计算。线路的分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再计算接头长度。

四、塑料护套线明敷设工程量计算，应区别导线截面积、导线芯数，敷设位置，按单线路延长米计算。

五、钢索架设工程量计算，应区分圆钢、钢索直径，按图示墙柱内缘距离，按延长米计算，不扣除拉紧装置所占长度。

六、母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装工程量计算，应区别母线截面积、花篮螺栓直径，以“10套”为单位计算。

七、带行母线安装工程量计算，应区分母线材质、母线截面积、安装位置，按延长米计算。

八、接线盒安装工程量计算，应区别安装形式，以及接线盒类型，以“10个”为单位计算。

九、开关、插座、按钮等的预留线，已分别综合在相应定额内，不另计算。

D.6.5 照明器具安装工程

说 明
一、本章定额主要包括各种悬挑灯、广场灯、高杆灯、庭院灯以及照明元器件的安装。

二、各种灯架元器具件的配线，均已综合考虑在定额内，使用时不作调整。

三、各种灯柱穿线均套相应的配管配线定额。

四、本章定额已考虑了高度在10m以内的高空作业因素，如安装高度超过10m时，其定额人工乘以系数1.4。

五、本章定额已包括利用仪表测量绝缘及一般灯具的试亮工作。

六、本章定额未包括电缆接头的制作及导线的焊压接线端子。如实际使用时，可套用有关章节的定额。

工程量计算规则
一、各种悬挑灯、广场灯、高杆灯灯架分别以“10套”、“套”为单位计算。

二、各种灯具、照明器件安装分别以“10套”、“套”为单位计算。

三、灯杆座安装以“10只”为单位计算。

D.6.6 防雷接地装置工程
说 明
一、本章定额适用于高杆灯杆防雷接地，变配电系统接地及避雷针接地装置。

二、接地母线敷设定额按自然地坪和一般土质考虑的，包括地沟的挖填土和夯实工作，执行本定额不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况可另行计算。

三、本章定额不适用于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极，也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测试工作。

四、本章定额避雷针安装、避雷引下线的安装均已考虑了高空作业的因素。

五、本章定额避雷针按成品件考虑的。

工程量计算规则
一、接地极制作安装以“根”为计量单位（计算），其长度按设计长度计算，设计无规定时，按每根2.5m计算，若设计有管帽时，管帽另按加工件计算。

二、接地母线敷设，按设计长度以“10m”为计量单位计算。接地母线、避雷线敷设，均按“延长米”计算，其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9％的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)。计算主材费时另加规定的损耗率。

三、接地跨接线以 “10处”为计量单位计算。按规程规定凡需作接地跨接线的工作内容，每跨接一次按一处计算。

D.6.7 路灯灯架制作安装工程

说 明
    一、本章定额主要适用灯架施工的型钢煨制，钢板卷材开卷与平直、型钢胎具制作，金属无损探伤检验工作。

工程量计算规则
一、路灯灯架制作安装按每组重量及灯架直径，以“t”为单位计算。

二、型钢煨制胎具，按不同钢材、煨制直径以“个”为单位计算。

三、焊缝无损探伤按被探件厚度不同，分别以“10张”、“10m”为单位计算。

D.6.8 刷油防腐工程

说明及工程量计算规则
一、本定额适用于金属灯杆面的人工、半机械除锈、刷油防腐工程。

二、人工、半机械除锈分轻、中锈二种，区分标准为：

1.轻锈：部分氧化皮开始破裂脱落，轻锈开始发生。

2.中锈：氧化皮部分破裂脱呈堆粉末状，除锈后用肉眼能见到腐蚀小凹点。

三、本定额不包括除微锈(标准氧化皮完全紧附，仅有少量锈点)。发生时按轻锈定额的人工、材料、机械乘以系数0.2。

四、因施工需要发生的二次除锈，其工程量另行计算。

五、金属面刷油不包括除锈费用。

六、本定额按安装地面刷油考虑，没考虑高空作业因素。

七、油漆与实际不同时，可根据实际要求进行换算，但人工不变。

D.7 钢筋工程

说 明
    一、本章包括工程各种钢筋、高强钢丝、钢绞线、预埋铁件的制作安装等项目。

    二、计价定额钢筋按Φ10以内及Φ10以外两种分列，Φ10以内采用A3钢，φ10以外采用16锰钢，钢板均按A3钢列，预应力筋采用Ⅳ级钢、钢绞线和高强钢丝。因设计要求采用钢材与基价表不符时，可予调整。

    三、钢筋工程内容包括：制作、绑扎、安装及浇注混凝土时维护钢筋用工。

    四、各种钢筋、铁件施工损耗率见下表：

	项目
	预应力钢束

（钢绞线）
	后张法

预应力钢筋
	先张法

预应力钢筋
	其他钢筋
	铁件

	损耗率（%）
	9
	13
	6
	2-3
	1


    五、因束道长度不等，未列锚具数量，但已包括锚具安装的人工费。 
    六、先张法预应力钢筋制作、安装项目、未包括张拉台座，其费用另计。 
    七、本章桥梁工程中钢绞线按Φ15.24mm、束长在40m以内考虑，如规格不同或束长超过40m时，应另行计算。

    八、各项目中的钢筋规格是综合计算的，子目中的××以内系指主筋最大规格，凡小于Φ10的构造筋均执行Φ10以内子目。

    九、定额中非预应力钢筋加工、现浇混凝土构件是按手工绑扎、预应力混凝土构件是按手工绑扎、点焊综合计算的加工操作方法不同不予调整。 
    十、预制构件钢筋，如用不同直径钢筋点焊在一起时，按直径最小的计算，如粗细筋直径比在2倍以上时，其人工增加25%系数。 
    十一、后张法钢筋的锚固是按钢筋绑条焊、U形插垫编制的，如采用其他方法锚固，应另行计算。 
    十二、非预应力钢筋不包括冷加工，如设计要求冷加工时，另行计算。 
　　十三、下列构件钢筋，人工和机械增加系数如下： 

	项目
	计算基数
	现浇构件钢筋
	构筑物钢筋

	
	
	小型构件
	小型池槽
	矩形
	圆形

	增加系数
	人工机械
	100%
	152%
	25%
	50%


工程量计算规则

    一、钢筋混凝土预埋铁件、T型梁连接钢板项目按设计图纸，以t为单位计算。 
    二、锚具工程量按设计用量乘以下列系数计算： 锥形锚：1.05；OVM锚：1.05；墩头锚：1.00。 
    三、先张法预应力钢筋，按构件外型尺寸计算长度，后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度，并区别不同锚具，分别按下规定计算： 
　　1.钢筋两端采用螺杆锚具时，预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m，螺杆另计。 
　　2.钢筋一端采用镦头插片，另一端采用螺杆锚具时，预应力钢筋长度按预留孔道长度计算。 
　　3.钢筋一端采用镦头插片，另一端采用帮条锚具时，增加0.15m，如两端均采用帮条锚具，预应力钢筋共增加0.3m长度。 
　　4.采用后张混凝土自锚时，预应力钢筋共增加0.35m长度。

    四、锚杆按φ22计算，若实际不同时，定额人工、机械应按下列系数调整，锚杆按净重计算。

	锚杆直径
	φ28
	φ25
	φ22
	φ20
	φ18
	φ16

	调整系数
	0.62
	0.78
	1
	1.21
	1.49
	1.89


    五、隧道工程钢筋工量按图示尺寸以t计算。现浇混凝土中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的架立筋(铁马)，伸出构件的锚固钢筋均按钢筋计算，并入钢筋工程量内。钢筋的搭接用量：应区分不同品种和规格，分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。钢筋接头数量，按Φ10-Φ25mm以内的每12 m计算一个接头；Φ25mm以外的每8m一个接头，接头的搭接长度（含弯钩）按现行施工及验收规定计算。
D.8 拆除及其他工程

说 明
一、本章定额拆除均不包括挖土方，挖土方按D.1土石方工程有关子目执行。 
    二、机械拆除项目中包括人工配合作业。 
    三、拆除后的旧料应整理干净就近堆放整齐。如需运至指定地点回收利用，则另行计算运费和回收价值。 
    四、管道拆除要求拆除后的旧管保持基本完好，破坏性拆除不套用本项目。拆除混凝土管道未包括拆除基础及垫层用工。基础及垫层拆除按本章相应定额执行。 
    五、拆除工程未考虑地下水因素，若发生则另行计算。

    六、焊接钢管拆除的氧气、乙炔气费用另计；若为法兰接口则定额人工乘以系数1.5。

七、拆除井深在4m以外的检查井时,人工乘以系数1.31；拆除石砌检查井时,人工乘以系数1.10。
    八、人工拆除二碴、三碴基层应根据材料组成情况套无骨料多合土或有骨料多合土基层拆除子目。

工程量计算规则
    一、拆除旧路及人行道按实际拆除面积以m2计算。 
    二、拆除侧缘石及各类管道按长度以m计算。 
    三、拆除构筑物及障碍物按体积以m3计算。 
    四、伐树、挖树蔸按实挖数以棵计算
D.9 措施项目

说 明
    一、措施费项目适用于市政各专业工程的措施项目。

    二、措施费项目包括：打拔工具桩、围堰工程、支撑工程、脚手架及其他项目。

    三、混凝土发生蒸养时，按实计算。

D.9.1 打拔工具桩

说 明
    一、打拔工具桩定额适用于市政各专业的打、拔工具桩。

    二、定额中所指的水上作业是以距岸线1.5m以外或者水深2m以上的打拔桩。距岸线1.5m以内时，水深1m以内者，按陆上作业考虑。如水深1m以上2m以内者，其工程量则按水陆各50%计算。

    三、水上打拔工具桩按二艘驳船捆扎成船台作业，驳船捆扎和拆除费用按D.3桥涵护岸工程相应定额执行。

    四、打拔工具桩均以直桩为准，如遇打斜桩（包括俯打、仰打）按相应定额人工、机械乘以系数1.35。

    五、导桩及导桩夹木的制作、安装、拆除已包括在相应定额中。

    六、圆木桩按疏打计算；钢板桩按密打计算；如钢板桩需要疏打时，按相应计价依据人工乘以系数1.05。

    七、打拔桩架90度调面及超运距移动已综合考虑。

    八、竖、拆0.6t柴油打桩机架按D.3桥涵工程相应项目执行。

    九、钢板桩和木桩的防腐费用等，已包括在其他材料费用中。    

工程量计算规则
    一、圆木桩：按设计桩长L（检尺长）和圆木桩小头直径D（检尺径）查木材、立木材积速算表，计算圆木桩体积。

    二、钢板桩：以t为单位计算。按打入工程量按实计算。周转次数定额考虑10次。

    三、凡打断、打弯的桩，均需拔除重打，但不重复计算工程量。

    四、竖、拆打拔桩架次数，按施工组织设计规定计算。如无规定时按打桩的进行方向：双排桩每100延长米、单排桩每200延长米计算一次，不足一次均各计算一次。

    五、打拔桩土质类别的划分，见D.1土石方工程的土质类别划分表。

D.9.2 围堰

说 明

    一、围堰工程适用于市政工程围堰施工定额。 
    二、围堰工程项目未包括施工期内发生潮汛冲刷后所需的养护工料。潮汛养护工料可按实际发生计算。如遇特大潮汛发生人力所不能抗拒的损失时，应根据实际情况，另行处理。 
    三、围堰工程50m范围以内取土、砂、砂砾，均不计土方和砂、砂砾的材料价格。取50m范围以外的土方、砂、砂砾，应计算土方和砂、砂砾材料的挖、运或外购费用，但应扣除定额中土方现场挖运的人工：55.5工日/100m3粘土。定额括号中所列粘土数量为取自然土方数量，结算中可按取土的实际情况调整。 
    四、本章围堰项目中的各种木桩、钢桩均按水上打拔工具桩的相应项目执行，数量接实计算，项目括号中所列打拔工具桩数量仅供参考。 
    五、草袋围堰如使用麻袋、尼龙袋装土围筑，应按麻袋、尼龙袋的规格、单价换算，但人工、机械和其他材料消耗量应按定额规定执行。 
    六、围堰施工中若未使用驳船，而是搭设了栈桥，则应扣除计价依据中驳船费用而套用相应的脚手架子目。 
    七、定额中围堰尺寸的取定： 
　　1.土草围堰的顶宽为1～2m，堰高为4m以内。 
　　2.土石混合围堰的顶宽为2m，堰高为6m以内。 
　　3.圆木桩围堰的堰顶宽为2～2.5m，堰高5m以内。 
　　4.钢桩围堰的堰顶宽为2.5～3m，堰高6m以内。 
　　5.钢板桩围堰的堰顶宽为2.5～3m，堰高6m以内。 
　　6.竹笼围堰竹笼间粘土填心的宽度为2～2.5m，堰高5m以内。 
　　7.木笼围堰的堰顶宽度为2.4m，堰高为4m以内。 
    八、筑捣填心子目是指在围堰围成的区域内填土、砂及砂砾石。 
    九、双层竹笼围堰竹笼间粘土填心的宽度超过2.5m，则超出部分可套筑捣填心子目。 
    十、施工围堰的尺寸按有关设计施工规范确定。堰内坡脚至堰内基坑边缘距离根据河床土质及基坑深度而定，但不得小于1m。 

工程量计算规则 
    一、围堰工程分别采用立方米和延长米计算。 
    二、用立方米计算的围堰工程按围堰的施工断面乘围堰中心线的长度。 
    三、以延长米计算的围堰工程按围堰中心线的长度计算。 
    四、围堰高度按施工期内的最高临水面加0.5m计算。 
    五、草袋围堰如使用麻袋、尼龙袋装土其定额消耗量应乘以调整系数，调整系数为： 装1m3土需用麻袋或尼龙袋数除以17.86。
D.9.3 支撑、脚手架及其他

说 明
    一、支撑工程定额适用于沟槽、基坑、工作坑及检查井的支撑。
    二、挡土板间距不同时，不作调整。

    三、除槽钢挡土板外，本章定额均按横板、竖撑计算，如采用竖板、横撑时，其人工工日乘以系数1.20。
    四、定额中挡土板支撑按槽坑两侧同时支撑挡土板考虑，支撑面积为两侧挡土板面积之和，支撑宽度为4.1m以内。如槽坑宽度超过4.1m时，其两侧均按一侧支挡土板考虑。按槽坑一侧支撑挡土板面积计算时，工日数乘以系数1.33，除挡土板外，其他材料乘以系数2.0。
    五、放坡开挖不得再计算挡土板，如遇上层放坡、下层支撑则按实际支撑面积计算。

    六、钢桩挡土板中的槽钢桩按设计以t为单位，按打拔工具桩相应计价定额执行。
    七、如采用井字支撑时，按疏撑乘以系数0.61。

八、本章脚手架定额中已包括斜道及拐弯平台的搭设。砌筑物高度超过1.2m可计算脚手架搭拆费用。仓面脚手不包括斜道，若发生则另按《建筑工程计价定额》中脚手架斜道计算；但采用井字架或吊扒杆转运施工材料时，不再计算斜道费用。对无筋或单层布筋的基础和垫层不计算仓面脚手费。    

九、桥涵工程中支架平台适用于陆上、支架上打桩及钻孔灌注桩。支架平台分陆上平台与水上平台两类。
    十、桥涵拱盔、支架均不包括底模及地基加固在内。

	桩类别
	桩长度（m）
	桩截面面积S（㎡）

或管径Φ（㎜）
	柴油桩机锤重（㎏）

	钢筋混凝

土方桩

及板桩
	L≤8.00
	S≤0.05
	600

	
	L≤8.00
	0.05﹤S≤0.105
	1200

	
	8.00﹤L≤16.00
	0.105﹤S≤0.125
	1800

	
	16.00﹤L≤24.00
	0.125﹤S≤0.160
	2500

	
	24.00﹤L≤28.00
	0.160﹤S≤0.225
	4000

	
	28.00﹤L≤32.00
	0.225﹤S≤0.250
	5000

	
	32.00﹤L≤40.00
	0.250﹤S≤0.0.300
	7000

	钢筋混凝

土管桩
	L≤25.00
	Φ400
	2500

	
	L≤25.00
	Φ550
	4000

	
	L≤25.00
	Φ600
	5000

	
	L≤50.00
	Φ600
	7000

	
	L≤25.00
	Φ800
	5000

	
	L≤50.00
	Φ800
	7000

	
	L≤25.00
	Φ1000
	7000

	
	L≤50.00
	Φ1000
	8000


    十一、桥涵工程打桩机械锤重的选择如下表：

注：钻孔灌注桩工作平台按孔径Φ≤1000，套用锤重1800kg打桩工作平台；Φ＞1000，套用锤重2500kg打桩工作平台。

十二、搭、拆水上工作平台子目中，已综合考虑了组装、拆卸船排及组装、拆卸打拔桩架工作内容，不得重复计算。

十三、隧道工程：

1.适用于软土层隧道施工中的钢管片、复合管片钢壳及盾构工作井布置隧道内施工用的金属支架、安全通道、钢闸墙、垂直顶升的金属构件以及隧道明挖法施工中大型支撑等加工制作。

2.本章定额金属构件仅适用于施工单位加工制作，需外加工者按实结算。

3.本章定额钢支撑按Φ600mm考虑，采用12mm钢板卷管焊接而成；若采用成品钢管时，

不作调整。

4.垂直顶升管节钢骨架已包括法兰、钢筋和靠模摊销费。

5.构件制作均按焊接计算，不包括安装螺栓在内。

6.本定额按年摊销量计算，一年内不足一年按一年计算，超过一年按每增一季定额增加，不足一季(3个月)按一季计算(不分月)。

7.本章定额监测部分包括地表和地下监测孔布置、监控测试等。
8.监测是地下构筑物建造时，反映施工对周围建筑群影响程度的测试手段。本定额适用于建设单位确认需要监测的工程项目，包括监测点布置和监测两部分，监测单位需及时向建设单位提供可靠的测试数据，工程结束后监测数据立案成册。

工程量计算规则
    一、支撑工程按施工组织设计确定的支撑面积以m2计算。

    二、脚手架工程量按墙面水平边线长度乘以墙面砌筑高度以m2计算，柱形砌体按图示柱结构外围周长另加3.6m乘以砌筑高度以m2计算。浇混凝土用仓面脚手按仓面的水平面积以m2计算。

三、搭拆打桩工作平台面积计算：

1.桥梁打桩：F=N1F1+N2F2
每座桥台(桥墩)：F1=(5.5+A+2.5)×(6.5＋D)

2.钻孔灌注桩：F=N1F1+N2F2

每座桥台(桥墩)：F1=(A+6.5)×(6.5＋D)

每条通道：F2=6.5×［L-(6.5＋D)］

式中： F-工作平台总面积； F1-每座桥台(桥墩)工作平台面积； F2-桥台至桥墩间或桥墩至桥墩间通道工作平台面积； N1-桥台和桥墩总数量； N2-通道总数量； D-二排桩之间距离(m)； L-桥梁跨径或护岸的第一根桩中心至最后一根桩中心之间的距离(m)； A-桥台(桥墩)每排桩的第一根桩中心至最一根桩中心之间的距离(m)。

四、凡台与墩或墩与墩之间不能连续施工时(如不能断航、断交通或拆迁工作不能配合)，每个墩、台可计一次组装、拆卸柴油打桩架及设备运输费。

五、桥涵拱盔、支架空间体积计算：

1.桥涵拱盔体积按起拱线以上弓形侧面积乘以(桥宽+2m)计算。
2.桥涵支架体积为结构底至原地面(水上支架为水上支架平台顶面)平均标高乘以纵向距离再乘以(桥宽+2m)计算。

[image: image1.png]THFEERTEREE

L

ls¢

) | ) )

& it

oo oo [m| oo —
oo oo [m| oo

oo oo [m| oo

oo oo [m| oo

oo oo [m| oo —
A—k

6.5+D

L-6.5D

6.5+D

L-6.5-D

6.5+D

L-65-D

a8

6.5+D





D.9.4 井点降水、凿井

说 明
    一、井点降水项目适用于地下水位较高的粉砂土、砂质粉土、粘质粉土或淤泥质夹薄层砂性土的地层。

    二、凿井工程项目适用于井管直径在200～800mm，深度在300m以内各类地层的凿井工程。采用泥浆钻进法和水压钻进法均可采用凿井工程项目。

    三、井点降水：轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下，降水深度6m以内采用轻型井点，6m以上30m以内采用相应的喷射井点，特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定，喷射井点定额包括两根观察孔制作，喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量。井点间距根据地质和降水要求由施工组织设计确定，一般轻型井点管间距为1.2m，喷射井点管间距为2.5m，大口径井点管间距为10m。轻型井点井管(含滤水管)的成品价可按所需钢管的材料价乘以系数2.40计算。

    四、井点降水过程中，如需提供资料，则水位监测和资料理整费用另计。
    五、井点降水成孔过程中产生的泥水处理及挖沟排水工作应另行计算。遇有天然水源可用时，不计水费。

    六、井点降水必须保证连续供电，在电源无保证的情况下，使用备用电源的费用另计。
    七、凿井工程应按钻机型号、深度间距、土壤类别分别套用相应项目乘以相应的井管口径系数，

见下表：

	井管

口径
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700
	750
	800

	系数
	1.0
	1.22
	1.52
	1.79
	2.08
	2.33
	2.63
	2.94
	3.23
	3.45
	3.85
	4.17
	4.55


    八、凿井工程的台班进尺是根据各种凿井机的性能，结合我省情况编制的，实际进尺与定额不同时，不得调整。

    九、凿井工程是按井径直径大于井管外径300 mm为准编制的，如因地质构造不需开大井孔或机械性能达不到要求时，则每缩小50 mm时降低一个管距；反之如需开大井孔时，每增加50 mm可提高一个管距，不足50 mm不做调整。

    十、本定额的凿井工程项目中机械台班单价包括机具安装、拆卸和钻头修补所需费用，不包括场外运输费用，发生时另行计算。
    十一、本定额的凿井工程项目中不包括如下费用，发生时另行计算：接通水源、电源，泥浆外运；特殊地层处理所需费用。
    十二、如施工现场无电源而需发电机时，可按发电机实际台班量计算费用，并扣除估价表中电的使用量。各种凿井机每台班用量见表：
	电使用量（KW.h/台班）
	CZ-30
	CZ-22
	CZ-20
	CJ-700
	SPJ-300

	
	260
	182
	143
	117
	195


工程量计算规则
    一、轻型井点50根为一套；喷射井点30根为一套；大口径井点以10根为一套。井点使用定额单位为套天，累计根数不足一套者作一套计算，一天系按24h计算。井管的安装、拆除以“根”计算。

D.9.5  模板项目

说 明
    一、桥涵工程：
1.承台分有底模及无底模两种，应按不同的施工方法套用本章相应项目。

2.本章模板以木模、工具式钢模为主(除防撞护栏采用定型钢模外)。
3.现浇梁、板等模板中均已包括铺筑底模内容，但未包括支架部分。
4.空心板梁中空心部分，本项目均采用橡胶囊抽拔，其摊销量已包括在子目中，不再计算空心部分模板工程量。
5.空心板中空心部分，可按模板混凝土的接触面积计算工程量。
6.本章内容包括基础支架平台、木垛、支架的搭拆，打桩机械、船排、万能杆件的组拆，挂篮的安拆和推移，胎地模的筑拆等项目。
7.拱圈底模项目中不包括拱盔和支架。

    二、隧道工程：

1.定额中的模板是以钢拱架、钢模板计算的，如实际施工的拱架及模板不同时，允许调整。               

2.模板工程量按模板与混凝土的接触面积以m2计算。

3.喷射平台工程量,按实际搭设平台的最外立杆(或最外平杆)之间的水平投影面积以m2计算。
    三、管道工程：

1.模板是分别按钢模钢撑、复合木模木撑、木模木撑区分不同材质分别列项的，其中钢模模数差部分采用木模。
2.计价定额中现浇、预制项目中，均已包括了钢筋垫块或第一层底浆的工、料，及看模工日，套用时不得重复计算。
3.预制构件模板中不包括地、胎模，须设置者，土地模可按相应计价定额项目执行；水泥砂浆、混凝土砖地、胎模可按相应计价定额项目执行。
4.模板安拆以槽(坑)深3m为准，超过3m时，人工增加8%系数，其他不变。
5.现浇混凝土梁、板、柱、墙的模板，支模高度是按3.6m考虑的，超过3.6m时，超过部分的工程量另按超高的项目执行。
6.模板的预留洞，按水平投影面积计算，小于0.3m2者；圆形洞每10个增加0.72工日；方形洞每10个增加0.62工日。

工程量计算规则

    一、桥涵工程： 

1.模板工程量按模板与混凝土的接触面积计算。
2.现浇混凝土墙、板上单孔面积在0.3 m2以内的孔洞洞侧壁模板面积不再计算；单孔面积在0.3 m2以上时，洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。
3.预制构件模板工程量计算：
①预制构件中预应力混凝土构件及T形梁、I形梁、双曲拱、桁架拱等构件均按模板混凝土的面积(包括侧模、底模)计算。
②灯柱、端柱、栏杆等小型构件按平面投影面积计算。

③预制构件中非预应力构件按模板与混凝土的接触面积计算，不包括胎、地模。

④空心板梁空心部分，均采用橡胶囊抽拔，其摊销量已包括在项目中，不再计算空心部分模板工程量。

⑤空心板空心部分，可按模板混凝土的接触面积计算工程量。
    二、管道工程：

1.现浇混凝土构件模板按构件与模板的接触面积以“m2”计算。
2.预制混凝土构件模板，按构件的实体积以“m3”计算。
3.各种材质的地模胎膜，按施工组织设计的工程量，并应包括操作等必要的宽度以“m2”计算。
4.井底流槽按浇注的混凝土流槽与模板的接触面积计算。
17

