
[image: image12.png]



	土木工程专业本科生产实习


	实习报告


	学 院 （系）：                          

	专       业：                                               

	学 生 姓 名：                 

	学       号：                                                

	指 导 教 师：                                                          

	提 交 日 期：                                                


目 录

1第1章实习概述


11.1 实习目的


11.1.1实习单位简介


21.1.2 实习工程概况


21.1.3 实习内容


3第2章 施工过程


32.1 土方工程


32.1.1 土方开挖的施工准备


2.1.2土方开挖质量保证措施
4
2.1.3. 沟槽开挖
4
2.1.4地基处理与基础工程
4
2.2 钢筋工程
5
2.2.1 钢筋的进场检验
6
2.2.2钢筋的加工
6
2.2.3成型钢筋的检验及验收
7
2.2.4钢筋的贮存及运输
7
2.2.5钢筋的绑扎
7
2.3 模板工程
7
2.3.1模板的选用和支撑方案
8
2.3.2模板的施工
9
2.4 混凝土工程
10
2.4.1混凝土的运输
10
2.4.2混凝土浇筑
11
2.4.3混凝土施工试验
12
2.4.4混凝土施工常见问题及预防措施
12
第3章实习总结
13
3.1 实习体会
13
3.1.1 实习遇到的问题
14
3.1.2实习的心得体会
14
5参考文献
1




第1章 实习概况
1.1 实习目的
1、在工程技术与管理人员指导下，以助手身份参与工地的技术与管理工作，灵活运用已学过的专业知识，培养分析问题、解决问题的能力，获得工业与民用建筑的分项、分部、单位工程的施工技术与管理方面的实际知识。 

2、参与工地上一定的生产劳动，熟悉劳动技能，虚心向工人师傅学习，培养劳动感情，锻炼操作能力，为从事建筑施工技术与管理工作打下坚实的基础。 

3、在有限的时间内充分利用现场有利学习条件，了解熟悉单位工程的基础、主体、屋面、装修等主要分部工程的构造与施工方案。 

4、利用实习机会，就近进行新结构、新工艺、新材料的参观学习，以扩大知识领域。 

5、施工阶段是把图纸变为建筑实体的关键阶段，只有弄懂图纸有关构造，才能组织安排施工活动。要求学生虚心向工程技术人员学习，做到熟图、识图、懂图。

1.1.1 实习单位简介

[image: image1.png]


  学校这次组织的实习单位是江苏省苏中建设集团为首批国家房屋建筑工程施工总承包特级资质企业，拥有对外签约权。公司产业涉及房屋建造、装饰装潢、设备安装、古典园林施工、房地产开发、国内贸易、海外工程等。公司于1949年2月成立。1998年12月，公司进行了股份制改造，经江苏省人民政府批准，成立了规范的股份有限公司； 1999年组建了江苏省苏中建设集团，同年10月被建设部列为全国试点企业集团。
1.1.2 实习工程概况
1工程名称：秦皇岛东王岭改造项目C区
2施工单位: 苏中建设集团
3工程地点：秦皇岛市海港区东王岭
4实习时间：2014年6月3日-----6月23日

1.1.3 实习内容

1、了解、熟悉、掌握所在工地的施工组织设计。 

2、图纸、实物相对照，看懂图纸，熟悉图纸变成实物的具体做法。

 3、了解工程项目构造、使用要求、施工方法、质量保证措施等。 

4、深入了解各种结构体系定位放线、轴线引测、标高控制、沉降观测的操作方法。

5、熟悉、掌握所在工地新用材料规格、性能和施工方法。 

6、熟悉了解所在工地施工机械性能参数、操作要求、使用方法、生产能力等。

7、了解工程项目质量保证体系、质量管理制度、安全措施等。 

8、积极参加工地上分项工程实际操作，勇于接受工地上所交给的具体任务。 

9、了解工长、材料员、技术员职责范围、工作方法。 

10、了解项目经理部的设置、项目经理部的结构形式、项目经理部的作用。 

11、了解项目管理、建设监理的管理方法和有关事宜。
     第2章 施工过程
 2.1土方工程
 本项目有4栋在建的33层高层，其中一栋正在进行土方回填的工作，我们有幸目睹了这一工程的建设情况。

  土方工程也称为土石方工程。土木工程中，常见的土石方工程有： 场地平整、基坑与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土，路基填筑以及基坑回填。要合理安排施工计划，尽量不要安排在雨季，同时为了降低土石方工程施工费用，贯彻不占或少占农田和可耕地并有利于改地造田的原则，要作出土石方的合理调配方案，统筹安排。
2.1.1土方开挖的施工准备
[image: image2.png]Az

RE
il S

Fe

T ESMERTIFR



在基槽开挖之前，场内所有的红线桩及建筑物的定位桩全部经规划部门测量核准，一经校实后，项目部就落实专人对其进行定期检查复核，以保证测量桩红线点的准确性。边坡确定：在基槽开挖前，根据建设方提供的地质资料及周边工程的施工经验，通过国家规范及各工程施工资料的参考，确定土方开挖放坡，坡度暂定1:0.5。土方开挖顺序：根据施工现场的实际情况，为了加快施工进度，边试验完桩边开挖，几个施工段同时展开，大面积施工。基槽土方开挖必须严格按施工方案和标高进行，严禁超挖。开挖的基槽上下口撒白灰线，桩位上插上红旗。

2.1.2土方开挖质量保证措施

开工前要做好各级技术准备和技术交底工作，主施工测量人员要熟悉图纸，掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸。施工要配备专职测量人员进行质量控制，要及时复撒灰线，及时控制开挖标高，在挖土槽内侧壁两边打上标高竹签。用挖土勾机挖土时，用退后法施工，并且派专职人员指挥勾机行驶和挖土，防止勾机压碎（或压断）桩和撞斜桩，做好勾机行走路线计划，勾机挖土时应离基底标高20cm不挖，留人工挖平，勾机挖土后必须安排足够人员修正基坑。土方工程竣工后要绘制竣工图，由现场施工人员和质量检查人员共同检查评定工程质量等级。
2.1.3沟槽开挖
根据开挖深度，开槽放坡开挖，坡度系数1:0.5，以确保施工安全。

[image: image3.png]L #a! N T
< 7
! 3
7 N 7
< s g
2
i
LR 2 ABEH

IAWHEEME M
EELIL OR BT



沟槽开挖根据现场地形、地质条件及工期要求，采用挖掘机配合人工的方法，机械挖至高于设计底标高20cm左右预留底层土，人工清挖底20cm之前，由施工员用水准仪随时抄平出距坑底20cm的水平桩，每隔2.5米打一个小木橛或钢筋头，人工再根据水平桩铲平设计底标高，修整槽底，清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应及时运走，无法运走应堆放在离基坑2米以外堆放，土不宜堆得过高，用推土机及时碾平压实。基底每边加50cm的施工工作面进行开挖。基坑验收后，立即浇筑垫层。超挖的部分严禁用浮土回填，经设计、监理认可后，进行处理。
2.1.3地基处理与基础工程

1基底处理施工：

 在施工管道时，开挖到设计标高，请设计人员、监理、业主现场验槽后，确保电缆沟基础达到设计要求。设计要求沟槽槽底的地基承载力要达到120Kp，由于我标段基槽开挖后基地均达不到设计要求，经电力设计院、管理公司、监理单位共同商议决定对达不到设计承载力的基槽进行3：7灰土换填施工。根据各方要求我标段进行了换填施工的试验段，最终确定换填厚度为0.6米，宽度两边各宽出垫层0.6米。　

2垫层及底板施工：

底板混凝土施工前应严格按照设计及规范要求进行钢筋邦扎，如钢筋有锈蚀或油污应提前进行处理，钢筋邦扎采用满邦。底板钢筋设计图纸分为两层布置，因设计图纸中无支撑筋，为保证施工顺利进行，我标段在请示监理单位及管理公司后，增加支撑筋。支撑筋按照1.0m间距，梅花型布置。

[image: image4.png]N



C20砼底板用竹胶板做侧模，用方木及钢筋进行固定。我标段混凝土均采用商品砼，在商品砼进场后进行坍落度试验，观察其和易性，对不能满足要求的砼坚决不能使用。按规范要求做混凝土试块，试模要与结构砼进行同条件养护。底板砼的浇捣尽可能按设计变形缝为一施工段（60米一道）。砼浇注时由一端平行向另一端推进摊铺，采用平板振动器拖平密实，人工收浆抹平收光平整，在砼浇注过程中随时进行跟踪测量，并做好记录，严格按高程收浆到位，用平整尺检测，人工收浆不少于三遍，并将侧墙体与底板结合处的砼底板面凿毛并清洗干净，以利于墙体与底板结合牢固。底板采用麻袋湿水养护14天。
2.2 钢筋工程

本工程全部钢筋均采用HPB235热轧I级光圆钢筋、HRB335II级螺纹钢筋及CRB550冷轧带肋钢筋。

施工过程中强调过程控制，对钢筋分项施工的全过程进行全面检查，检查的重点在于：进场检验、钢筋加工、钢筋绑扎、锚固、接头、抗震规定、钢筋到位、保护层、审图把关等方面。

2.2.1进场检验
钢筋进入加工厂时，要按批进行验收，每一混合批验收重量不超过60吨。检查分两步进行：外观检查：每批钢筋抽取5%进行检查，钢筋表面不得有裂纹，结疤和折叠，表面凸块不得超过横肋高度，每1m的弯曲度不大于4mm。交货时随机抽取10根（长6m）称重，其重量偏差不得超过允许偏差。试验检查：每批钢筋中任选两根，每根上截取两个试件进行拉伸试验和冷弯试验。如有一项试验结果不符合要求，则从同一批中另取双倍数量试件重新作各项试验，如仍有一个试件不合格，则该批钢筋判定为不合格，退回厂家，以确保用于工程的钢筋均为优质钢筋。
2.2.2钢筋的加工
先制定防锈措施，钢筋堆放场地应硬化找坡（或铺碎石）做好防雨、排水措施，钢筋下垫木方（不能及时使用的钢筋应进行覆盖）。钢筋一旦生锈处理方法如下：表面生有老锈的钢筋禁止使用，钢筋表面生有水锈的在下料前先除锈，将钢筋表面的油渍、漆渍及浮皮、铁锈等清除干净，以免影响其与混凝土的粘结效果。

钢筋调直:采用卷扬机调直钢筋，其调直冷拉率：HPB235钢筋不宜大于4%，冷拉过程应通过计算严格控制冷拉力值，严禁超拉。经过调直工艺后，钢筋应平直，无局部曲折。HRB335（II级）钢筋不得进行冷拉。

钢筋切断:钢筋切断时根据其直径、钢筋级别及钢筋端头加工形式等因素确定分别使用砂轮切割机和钢筋切断机下料，切断时要将同规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料，先下长料，后下短料，减少短头，减少损耗。断料时长料不得使用短尺丈量，防止产生累积误差，工作台上应标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板，切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除，硬度与钢种不符时，必须及时通知技术人员。钢筋断口有马蹄形或起弯现象时，必须重新切断。

钢筋弯曲成型:受力钢筋HPB235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍； HRB335级钢筋末端需作135°弯折时，弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍；箍筋、拉钩”梁、柱封闭箍筋及剪力墙拉筋作135°弯折，弯折的弯后平直部分长度不应小于10d，且不小于75mm；拉钩要求同箍筋，在现场绑扎后手工弯成135°弯钩仍需保证平直段10d。要求加工厂在每种箍筋加工前，先做一样品，尺寸、弯曲直径等检查合格后，再成批加工。弯曲成型采用钢筋弯曲机和手动弯曲工具配合进行，弯曲后钢筋平面上不得有翘曲不平现象，弯曲点处不得有裂纹。HRB335级钢筋不能反复弯折，只能一次成型。:楼板马凳筋楼板马凳采用混凝土垫块，间距1000mm布置。

2.2.3成型钢筋的检验及验收
I级钢筋末端的180°弯钩，其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍，钢筋平直段长度不应小于钢筋直径的3倍，箍筋135°弯钩弯曲直径不小于钢筋直径的4倍，平直段长度为10倍钢筋直径。II级钢筋末端的90°弯钩弯曲直径不小于钢筋直径的4倍。
2.2.4钢筋的贮存及运输
根据工程进度计划及现场实际情况将加工成型的钢筋分期、分批运抵操作面。现场设专用钢筋堆放场，场地平整，铺设垫木，防止钢筋变形，成型钢筋按规格、使用部位整齐码放，挂牌标识，作到整洁清楚，一目了然，方便使用。
2.2.5钢筋的绑扎
钢筋绑扎前，钢筋作业人员、现场工长、技术员、质量检查员应全面熟悉图纸，并对照图纸及配料单检查钢筋品种、规格、尺寸及使用部位，全部符合要求后，才进行钢筋的绑扎施工。
2.3模板工程

模板工程指新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造体系，其中，接触混凝土并控制预定尺寸，形状、位置的构造部分称为模板，支持和固定模板的杆件、桁架、联结件、金属附件、工作便桥等构成支承体系，对于滑动模板，自升模板则增设提升动力以及提升架、平台等构成。模板工程在混凝土施工中是一种临时结构。
2.3.1模板的选用和支撑方案

本工程采用墙、柱、梁、板一次组合成型。本工程中的柱大多数为框架柱和框架异型柱，且截面尺寸不大，同时考虑至梁柱的接缝处理，决定梁、顶板和墙柱采用九杂板。采用的九夹木模要求平整、光洁度好、硬度、强度高的，以保证混凝土上结构的的工程质量，提高混凝土博面观感质量。支撑体系采用扣件式钢管满堂架支撑，水平支撑连通。柱箍采用ф48钢管，扣件锁牢。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。柱箍间距为600mm,每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为250mm.梁、柱、墙及板的模板组装如图所示。

[image: image5.png]



2.3.2模板的施工
1、 支模前应熟悉图纸设计，确定承台、基础梁的几何尺寸、形状；

2、 做标高测量工作，用水准仪将建筑物楼层相对标高引测到模板支撑架或其他相对固定物件上做为参照标高，一般取楼层结构标高1.000m为宜。

3、 立模要按现有的控制线组装，如有不相符，应及时检查模板拼装是否符合图纸要求；

4、 [image: image6.png]L #a! N T
< 7
! 3
7 N 7
< s g
2
i
LR 2 ABEH

IAWHEEME M
EELIL OR BT



模板的组装应注意拼缝，因楼板梁比较多；故要求接缝处的模板进行倒角，不得在拼缝处塞木条来代替空隙，拼缝处的加固应多加支撑，且拼缝处上口钉加帮条，确保梁板砼在接缝处不漏浆。

5、 模板组装前要涂刷脱剂，严禁后刷，避免污染钢筋。

6、 模板拼装要严格安施工方案进行施工，模板支撑体系的立杆和水平横杆间距不得随意更改，以保证模板系统的整体稳定。

7、 电梯井筒体模采用现场加工，制作准确，立模后应紧靠定位基准线，两侧模板均应利用斜撑调整和固定其垂直度。

8、 柱箍采用钢管加螺栓，每600mm一道，每1800mm高时与支撑架进行有效连接稳固。上下两道柱箍离楼板间距为250mm.剪力墙采用φ14对拉螺杆，间距600mm.地下室外墙采用止水螺杆，外墙内外加“八”字形垫木，如图所示：

9、 梁、板跨度大于4m的模板按规范要求起拱，起拱高度为跨度的2‰。梁高超过700mm的，梁模板增设对拉螺杆，间距为1000mm. 
10、梁板底模应搁于柱侧模之上，梁底模拼接时，小块模板接在梁中，不得在梁与梁相交处拼接，梁侧模亦同。梁柱节点模板镶接应牢固，确保梁柱节点断面尺寸准确，在支梁模时，应考虑方便拆模，以减少模板的损伤。楼板支撑时，枋木应搁置平整，使混凝土楼板成形后平整挺刮。

2.4混凝土工程
本工程混凝土条基采用300厚C15混凝土条基，圈梁、构造柱混凝土为C25。

本工程混凝土全部使用商品混凝土。根据我方技术要求与商品混凝土供应商密切联系，进行多次试配，确定最优配合比
2.4.1混凝土的运输
[image: image7.png]


为保证连续浇筑，应要求商品混凝土搅拌站根据每次浇筑混凝土量和时间确定车数及每车间隔时间，保证施工现场停留一辆混凝土罐车，最大间隔时间不得超过40min。由于工程施工区段多，因此现场的组织协调成为混凝土浇筑的一个控制重点。为保证各区段施工流水的顺利进行和混凝土浇筑的连续性必须做到以下几点：协调各区段施工进度，安排好混凝土的浇筑时间，尽量控制各楼座当天要浇筑的混凝土能够连续进行；浇筑前落实好混凝土搅拌站的混凝土供应、车辆、现场组织协调、浇筑路线等情况；尤其当现场出现多区段同时浇筑混凝土的情况时，各区段要明确专人负责混凝土罐车的协调指挥。必须事先安排好混凝土罐车的行车路线，保证混凝土罐车运输的连续性。

预拌混凝土运输车台数的选择:当混凝土车泵连续作业时，则需要计算混凝土车泵所需配备的混凝土搅拌运输车台数. 混凝土泵采用48m臂长汽车泵，利用建筑物两楼之间的空间进行混凝土的输送. 混凝土浇筑方式的选择

本工程采用梁板、构造柱整浇的方式，现场采用汽车泵与塔吊联合作业。

在运输过程中,应控制混凝土运至浇筑地点后，不离析、不分层、组成成分不发生变化，并能保证施工所必需的塌落度。运送混凝土的容器和管道，应不吸水、不漏浆，并保证卸料及输送通畅。混凝土应以最少的转载次数和最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点。混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间对掺有外加剂拌制的混凝土，其延续时间应按试验确定。每次浇筑混凝土均应进行开盘鉴定（不同配合比应分别进行开盘鉴定），其工作性应满足设计配合比的要求。商品混凝土进入现场后要对其验收，验收内容包括和易性、坍落度、配合比及技术资料。如发现混凝土拌合物出现坍落度过小、过大、离析或分层现象，则将混凝土退回搅拌站。严禁随意向混凝土中加水来调节坍落度。
2.4.2混凝土浇筑

[image: image8.png]Az

RE
il S

Fe

T ESMERTIFR



浇筑前准备工作:机具准备及检查：混凝土输送泵泵管、卡具、串筒、料斗、振动器等机具设备按需要准备充足，并做好发生故障时的修理准备，现场应有备用振动器和备用泵。浇筑混凝土前对该部位的模板、钢筋、预埋管、预埋件、预留洞等进行全面细致的检查，并做好隐检验收记录，办理好土建与水电等其它专业的会签手续。

混凝土浇筑要点是在开盘前需由项目技术负责人对施工工长、班组长及作业人员进行现场技术交底；一般部位的现场交底由工长主持。交底内容要包括主要施工方法、技术要点、过程控制、质量标准、注意事项以及成品保护等。技术交底要全面且要有针对性、可操作性。

由于本工程混凝土条基厚300mm，宽900mm、700mm、1200mm不等，每栋楼一次浇筑完。为防止混凝土结构产生温差及收缩裂缝，将采取如下的技术措施，保证混凝土质量。优化配合比，控制原材料质量，确定最优配合比，同时严格控制混凝土原材料的质量。选用PO32.5号普通硅酸盐水泥，掺高效减水剂、复合膨胀剂、磨细粉煤灰。选用适宜的粗细骨料：5-20mm碎石，中粗砂细度模数2.6-3.2，含泥量及其他技术要求符合相应质量标准。为保证施工，混凝土拌和物的初凝时间应控制在6～8小时，混凝土的塌落度控制在14～16cm。混凝土采取斜面分层、循序渐进的浇筑方法。在浇筑上层混凝土时，对下层混凝土均匀振捣一次后，立即浇筑上层混凝土，在振捣上层混凝土时，将振动棒再插入下层混凝土5cm深振捣，每点振捣时间一般以20s为宜。
2.4.3混凝土施工试验

[image: image9.png]


混凝土标准试块的制作、养护和试验根据规范与设计要求的各种不同构件模板的拆模时间，制作不同强度的混凝土同条件试块，并制作铁笼子，放在施工层上进行同条件养护，作为拆模的依据。委托专业的试验机构，在现场布置温湿度自动控制养护设备，安置标准养护箱，配备专职试验人员，应用计算机数据库技术动态管理试验和计量工作。
2.4.4混凝土施工常见问题及预防措施

1、蜂窝(混凝土结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿)。
原因为：混凝土配合比不当，或砂、石子、水泥材料加水计量不准，造成砂浆少、石子多。
2、麻面(混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑，麻点).原因为：

模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净，拆模时混凝土表面被粘坏。

木模板未浇水湿润或润湿不够，构件表面混凝土的水分被吸收，使混凝土失水过多出现麻面。

混凝土振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。

3、孔洞（混凝土结构内部有尺寸较大的空隙，局部没有混凝土或蜂窝特别大，钢筋局部或全部裸露）.原因为：

在钢筋较密的部位或预留孔洞和预埋件处，混凝土下料被搁住，未振捣就继续浇筑上一层混凝土。

4露筋（混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面）。原因为：

浇筑混凝土时，钢筋保护层垫块位移、垫块少或漏放，致使钢筋紧贴模板外露。

木模板未浇水湿润，吸水粘结或脱模过早，拆模时缺棱掉角，导致露筋。

5缝隙夹层（混凝土内成层存在水平和垂直的松散混凝土）。原因为：

施工缝或变相缝未经接缝处理、消除表面水泥波模和松动石子或未除去软弱混凝土层并充分湿润，就灌注混凝土。

施工缝锯屑、泥土、砖块等杂物未消除或未清理干净。

第3章 实习总结

3.1 实习体会
首先本此实习最大的收获就是学会了适应环境。虽说以后不一定去工地工作，但有了这段时间的锻炼，不论以后做什么工作心中都有了一种吃苦耐劳的毅力，也学会了适应环境。另外就是在工地上知道了一些与学校不同的问题，就是在工地上知道了作为一名技术人员应该怎样去和工人交流等。其次，通过这次实习使我对工程方面的有关知识在实际上有了更深一些的了解。
3.1.1 实习遇到的问题
⑴对理论知识掌握不够扎实。例如:在钢筋绑扎施工过程中，对钢筋绑扎顺序记忆很模糊，以至于跟着监理去验钢筋时并不能查出错误。

⑵熟悉图纸的能力差，对平面的图形想象不出立体的样子，致使不能明确的判断出施工的对错。

针对这些问题的解决办法就是在以后的学习中做到扎实掌握，不死记硬背，而是做到灵活运用，与实践相结合。

3.1.2 实习心得

在这三个礼拜的实习里我有不少的收获，实习结束后有必要好好总结一下。首先，通过三个礼拜的实习，通过实践，使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准，通过旁站，使我近距离的观察了整个房屋的建造过程，学到了很多很适用的具体的施工知识，这些知识往往是我在学校很少接触，很少注意的，但又是十分重要、十分基础的知识。比如在进行混凝土施工的过程中，要特别注意混凝土的配合比，在天热的时候要注意养护。 

应该说在学校学习再多的专业知识也只是理论上的，与实际还是有点差别的。在结构上哪些地方须考虑施工时的安全问题，在绘图时哪些地方该考虑实际施工中的问题。到即能施工又符合规范要求，达到设计、施工标准化。没有这次实习也许绘图只是用书本上的照搬照画，不会考虑太多的问题，更不可能想到自己的设计是否能施工。工地虽苦，但能学的是一些现实东西，锻炼的是解决问题的实践能力。，使我能够将所学理论的知识与实践相结合，系统地巩固所学的理论知识，深化了对所学理论知识的理解，初步体会到建筑工程的设计与施工的工作特点，熟悉了工程设计与施工现场的各种技术和管理工作，在实习中，我发觉自己的分析解决问题的能力得到了很好的锻炼和培养，为未来走向工作岗位做好思想准备。
参考文献
《混凝土结构设计规范》（GB50100-2002）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）

《大体积混凝土施工规范》（GB 50496-2009）




� EMBED PBrush  ���








� EMBED PBrush  ���








I

[image: image10.jpg]


[image: image11.png]


_1167988708

_1167658150

